编号：0019-2020-2021

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 盘锦辽河胜利电泵有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质量技术部 陪同人员:7639b7b0f127b8469a5f6d27337bed1 |
| 不符合事实描述： 在质量技术部正在使用的编号0809102电磁流量计50mm，没有纳入测量设备台账中管理不符合GB/T19022-2003测量管理体系6.3.1测量设备 条款不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003\_6.3.1测量设备不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_☑\_\_\_；审核员(签名)\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 陪同人员(签名)7639b7b0f127b8469a5f6d27337bed1企业部门代表（签名）7639b7b0f127b8469a5f6d27337bed1日期:2021.3.5 |
| 纠正措施:1，立即将该测量设备纳入测量设备台账中管理 2，对公司所有测量设备进行检查，杜绝类似问题的发生。企业部门代表签名:7639b7b0f127b8469a5f6d27337bed1 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。审核组代表签名: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2021.3.5 |

可另附页