不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS****■EMS****■OHSMS**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **萍乡华创电气有限公司** | | |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | **邹敏峰** |
| **不符合事实描述:**  **仓库内未按要求摆放灭火器。**  **上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **☑ ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  伍光华伍光华  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.3.8 日 期：2021.3.8 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了纠正措施及整改材料，纠正有效。**  伍光华  **审核员： 日期：2021.3.10** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **仓库内未按要求摆放灭火器。** |
| **纠正情况：**  **立即购买灭火器2只摆放在仓库。** |
| **原因分析：**  **对可能造成的危害认识不够。** |
| **纠正措施：**  **立即派人到有资质的单位购买并在仓库合适位置放置。**  **预定完成日期：2021.3.9** |
| **举一反三检查情况：**  **加强办公、仓库区域的经常性检查，保证灭火器处在有效期限内。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正措施有效。**  **验证人： 日期：2021.3.9** |

**受审核方代表： 日期：2021.3.9**

****