编    号：0011-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：北京中环高科环境治理有限公司

审核员：_______________                   审核日期：2021 年03月15日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备溯源是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 7.3.2溯源性 | 现场抽查：①证书编号为DX2021030006数字万用表，检定日期：2021年3月9日，有效期至：2022年3月8日；②证书编号为CD2021030293手持式激光测距仪，检定日期：2021年3月9日，有效期至：2022年3月8日；③证书编号为CD2021030294数显卡尺，检定日期：2021年3月9日，有效期至：2022年3月8日；④证书编号为CD2021030295钢直尺，检定日期：2021年3月9日，有效期至：2022年3月8日; ⑤证书编号为CD2021030296钢卷尺，检定日期：2021年3月9日，有效期至：2022年3月8日。 企业未建立测量设备台账。 该企业未建计量标准，所有的测量设备均外送到厦门精量校准检测技术有限公司校准。测量设备使用环境条件满足设备使用要求。 量值均溯源至法定计量技术机构。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质检部 | 20210315-1 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立外部供方名录，合格服务方“厦门精量校准检测技术有限公司”有中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书，证书注册号：CNSA L9290。 资质在有效期内 | 市场部 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 编号ZHGK/CL-8.1.4-1手持式激光测距仪测量设备计量确认验证结果符合使用要求。校准日期在有效期内。 | 技术部 | 否 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | ZHGK/CL-2018《测量管理体系管理手册》中对测量不确定度管理做出了规定。 现场抽查：《遥测设备机壳厚度测量不确定度评定》评定步骤完整，方法正确。 | 技术部 | 否 |
| 7 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 1、北京中环高科环境治理有限公司，2020年10月10-11日组织公司测量管理体系内部审核。计量主管领导、质量检验部、技术部、办公室、市场部等部门及相关人员参加。审核组长：邢小伟、组员：陈多杰、王帅。内部审核对公司有关部门进行了相关要素的审核。本次内部审核未开具不符合项。质检部形成了ZHGK/CL-9.2.3-07的内部审核报告。结论：体系基本适宜，运行有效。 2、北京中环高科环境治理有限公司，会议总经理王振生主持管理评审会议，管理者代表何海燕汇报了测量管理体系的运行情况。会议对公司测量管理体系的质量方针和目标的可行性、 测量设备管理的溯源性、顾客满意度、内部审核、 体系日常运行情况等方面进行了评审。 会议在肯定公司测量管理体系的充分性和适宜性基础上， 提出了测量体系管理提出了需改进的问题并落实了整改部门。 评审结论：公司测量管理体系有效运行，4项质量目标已达标，测量设备处于良好工作状态，符合GB/T 19022-2003标准要求。质检部形成了编号为ZHGK-CL/5.4- 04的测量管理体系管理评审报告。 | 质检部 | 否 |
| 8 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业能够对对测量管理体系管理和运行进行监视，开展测量管理体系内审及管理评审工作，测量管理体系运行正常有效。 查：2021年3月11日丰台机动车尾气遥感监测系统记录（7:56分华清深空汽车尾气遥感监测车牌号：京MJ5280）运维报表。记录监测一氧化碳、二氧化碳、碳氢、加速度等设备数据正常。 | 质检部 | 否 |
| 9 | 企业对不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3．1不合格测量管理体系 | 企业编制的ZHGK/CL-2018测量管理体系管理手册8.3不合格控制，对不合格测量体系、不合格测量设备的识别、纠正、纠正措施的制定与实施作出明确规定。 企业上年度测量管理体系监督审核中未开具不符合项。 | 质检部 | 否 |