编号：0138-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：山西金宇粉末冶金有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质管部 陪同人员: |
| 不符合事实描述：  查：质管部用“3D投影仪”自带测量软件，质管部未对其测量软件进行识别和控制。  不符合认证审核准则条款号：\_GB/T 19022-2003 6.2.2条款  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_； 次 要不符合 ；  审核员(签名) 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名:审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:    审核组代表签名: 日期： |

可另附页