编号：0138-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：山西金宇粉末冶金有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 陪同人员: |
| 不符合事实描述：  查：公司质管部理化检测室所用标准物质未建立台账进行受控管理。  不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 6.3.1条款。  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名:审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页