不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****□OHSMS****质量管理体系：初次认证第（二）阶段****环境管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **重庆科华新型节能墙体材料有限公司** |
| **受审核部门** | **生技部** | **陪同人员** | **周兵** |
| **不符合事实描述:****现场查看,浇注工序处有一灭火器处于压力过低状态下，企业未及时更换符合的消防灭火设备，不符合标准GB/T24001-2016的8.2a)通过策划的措施做好响应紧急情况的准备，以预防或减轻它所带来的不利环境影响；****上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款** **□ GB/T 50430-2017标准 条款:** **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.2a) 条款****□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****□ ISO45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　■一般**cd23edb0d814701504dd7deb97d797b**C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpg** **审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：2021.3.8 日 期：2021.3.8 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**