测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

年度监督决定报告书

认 证 企 业：大庆瑞福佳石油科技有限公司

编   号：0073-2020-2021

审查日期： 2021年03月08日 上午至2021年03月08日 下午

监督决定报告书

本认证公司有制度要求，需由具备适宜能力的审查人员对审核组长向本认证公司递交的监督审核报告进行审查，以确定能否作出颁发监督决定标识的决定。对监督审核报告的审查是本认证公司针对审核组及审核员工作的一种监督。审查内容如下：

|  | 序号 | 审查内容 | 满足要求 (√) | 不满足要求(×) | 不适用 (0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对审核报告的 审 查 | 1 | 是否有年度监督审核报告书 |  |  |  |
|  | 2 | 是否明确年度监督审核目的 |  |  |  |
|  | 3 | 是否进行管理评审和内审 |  |  |  |
|  | 4 | 是否满足年度监督审核程序及审核工作 |  |  |  |
|  | 5 | 是否符合年度监督审核方案 |  |  |  |
|  | 6 | 是否评价质量目标的实现情况 |  |  |  |
|  | 7 | 是否对认证时提出的不符合项的纠正措施情况有表述 |  |  |  |
| 对附件的审查 | 8 | 现场抽样是否覆盖受企业生产过程、贸易结算、安全防护、环境、产品质量等关键测量点 |  |  |  |
|  | 9 | 溯源性抽样数量是否满足 |  |  |  |
|  | 10 | 是否审核计量要求导出方法 |  |  |  |
|  | 11 | 是否审核测量设备的验证 |  |  |  |
|  | 12 | 是否审核测量不确定度的计算方法 |  |  |  |
|  | 13 | 是否审核测量过程的控制 |  |  |  |
|  | 14 | 是否审核测量过程的监视 |  |  |  |
|  | 15 | 不符合项报告是否有被企业代表签字 |  |  |  |
| 审核员 的审查 | 16 | 审核员是否具有资质 |  |  |  |
|  | 17 | 审核员在监督审核时是否规范运作 |  |  |  |
| 其他 审查 | 18 | 监督审核覆盖认证申请 |  |  |  |
|  | 19 | 是否提出建设性意见 |  |  |  |
|  | 20 | 是否提出并遵守保密性的声明 |  |  |  |
|  | 21 | 涉及安全性测量的抽样数量是否足够 |  |  |  |
|  | 22 | 被监督审核的组织对重大安全问题是否有效管控 |  |  |  |
|  | 23 | 是否对耗能单位的能源计量进行了监督审核 |  |  |  |

| 监督决定结论 | A 符合年度监督要求： □ 通过年度监督决定报告，准予发放标识； |
| --- | --- |
|  | B 基本符合年度监督决定要求，由审核组进一步完善审核材料后: □ 通过年度监督决定报告，准予发放标识； |
|  | C 不符合年度监督要求： □ 重新审核 |
| 年度监督决定建议 |  |
| 资料整理人员： 日期： 年度监督决定审核查人(签字): 日期: 法定代表人 (签字)： 日期： 北京国标联合认证有限公司(盖章): 日期： |  |