项目编号：0016-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：  江苏华日圣油气井下工具有限公司

审 核 员：           余慧                           审核日期： 2021年03 月15日～03 月15日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 公司建立测量管理体系，自上年度监督审核以来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。 测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构目前未进行调理。未见新增关键测量过程。 | 管理层 行政科 生产科 供销科 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了计量目标，已分解到职能部门。查公司2020年度质量目标完成情况统计了5项测量管理体系质量工作目标。考核指标可测量,每年统计一次进行汇总。 | 生产科 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年3月5日进行了测量管理体系管理评审。是单独进行了评审。会议由管代李美红主持，总经理和各职能部门负责人参加。会议对质量目标完成情况、内审、顾客满意度、各部门职责分配和体系运行及不合格整改情况进行了评审。管理评审每年进行一次。会议肯定了公司测量管理体系基本充分、适宜，体系运行对实现目标指标、方针是有效的，并形成了管理评审报告。 | 管理层 行政科 生产科 供销科 | 否 |
| 4 | 企业是否建立人员档案，资质是否符合要求？ | 6.1人力资源 | 查企业计检人员（兼职）8人，制定年度培训计划，进行年度培训上岗，有培训记录目前未有人员获得了内审员证，已向企业提出建议参加培训取证。 | 行政科 生产科 | 否 |
| 5 | 企业针对外部供方是否制定了相应的文件，供方资质是否满足要求？ | 6.4外部供方 | 企业在手册中制定了外部供方管理要求，明确了对测量设备采购,检/校外来服务机构建立档案和资质确认。查企业对检定校准机构常熟市计量测试所、石油工业井下工具质量监督检验中心等服务供方已进行资质评价确认。 | 生产科 供销科 | 否 |
| 6 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业本审核年度进行1次测量管理体系内审2021年2月22日-23日组织了公司测量管理体系内审，按GB/T 19022-2003标准的要素要求，对职能部门及生产车间进行了全要素的审核。内审单独进行审核。通过内审确定了测量管理体系能正常运行，人员、组织机构和体系文件健全，以满足公司内外部顾客要求为目标，关键测量设备均经过确认，测量过程进行控制，人员定期接受培训，查见内审检查表和不符合报告，已形成了内审报告。 | 管理层 行政科 生产科 供销科 | 否 |
| 7 | 企业如何进行顾客满意调查？ | 8.2.2顾客满意 | 查企业提供了2020顾客满意度调查表，2020年度统计为100分，每年进行一次。 | 供销科 行政科 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度审核中开具1个不符合项，去年现场确认已进行验证，本次审核现场再验证，企业已整改完成，纠正措施有效，经跟踪同意该不符合项关闭。 查企业的HRS/CX19-2019《不合格管理控制程序》文件中对不合格的控制满足标准要求。 查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。 | 生产科 | 否 |
| 9 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业和部门对发现的不合格，开具了不符合项报告，分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。查：企业上年度外审开具1项不符合项，本次内审发现1个不符合项，进行整改。企业现场产品不合格和测量设备不合格的处理满足HRS/CX20-2019《持续改进控制程序》要求。 | 生产科 | 否 |
| 10 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业自上年年审以来的一年内未新增关键测量过程 已识别的20个测量过程，其中2关键过程。抽查了浮箍水压试验控制测量过程：经过了测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。 | 生产科 | 否 |
| 11 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。 计量器具总数97件，其中强制检定计量器具有1件。归为A类管理,按周期规定进行检定,管理符合要求。 | 生产科 | 否 |
| 12 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于公司对外宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争都起到了重要作用。 | 行政科 供销科 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业规模不大，能源消耗以电为主，2020年全年用电137323度，折合耗能约16.9吨标煤，不属于重点耗能企业。企业配备的能源计量器具满足要求。 | 财务科 | 否 |