编    号：0016-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称： 江苏华日圣油气井下工具有限公司

审核员： 顾海勇                                            审核日期： 2021年03月15日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核对2-3个记录，是否按程序要求对记录实施管理。记录信息量是否完整？编号、依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 抽查：1）质检《CSG进货检验记录》编号:QR-ZJ-19(15)日期2020年10月16日，检测员:殷君明； 2）《压力测试报告》编号：QR-ZJ-20(1)日期2020年5月14日检测员：殷君明；报告信息量完整，有编号和测量依据，使用计量单位正确，报告记录按程序文件规定对记录实施管理、保存，保存期为十年。 | 生产科 | 否 |
| 2 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：公司测量设备均送至法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准。检定/校准机构按《外部供方管理程序》管理，检定/校准证书由质管部保存。 抽查：编号HC69622103735精密压力表2020年06月29日由常熟市计量测试所进行了检定，证书编号：D054053 ；编号JH13016002洛氏硬度计于2020年06月24日由常熟市计量测试所进行了检定，证书编号：A084879-20；编号LCT70426万能材料试验机于2020年04月29日由常熟市计量测试所进行了检定，证书编号：053293-20。测量设备使用环境条件满足要求。 所有设备已进行标识管理，粘贴合格证且标识清楚完整。抽查的8份测量设备溯源证书均在有效期内，填写规范，符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》。 | 生产科 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程的测量设备，配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查关键测量过程：浮箍水压试验测量过程，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 抽查：编号HC69622103735精密压力表，在溯源有效期内。公司规定对验证不合格的测量设备进行维修后再检/校，或做报废处理。 | 生产科 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业本次没有新增关键测量过程：目前已识别关键测量过程：其中抽查浮箍水压试验测量过程，有计量要求导出，导出验证方法正确。编制了控制规范并按照规范要求对测量过程进行控制监视。 生产科对关键测量过程做了有效性确认试验，结果满足要求。对关键测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件“浮箍水压试验测量过程不确定度评定”资料。 | 生产科 | 否 |
| 5 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查《浮箍水压试验测量过程监视统计记录表》显示：2020年9月到2021年2月对“压力试验测量过程”进行了持续监视，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附件：压力试验测量过程监视记录。 | 生产科 | 否 |