编号：0055-2020-2021

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 大庆胜兴石油科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质检部 陪同人员:孙丽 |
| 不符合事实描述：在质检部发现 传动轴平衡机于2020年10月09日检定校准，但是没有纳入测量设备台账中进行管理不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.3.1测量设备条款 测量设备 不符合认证审核准则条款号：\_GB/T 19022-2003标准的6.3.1测量设备条款 测量设备 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 陪同人员(签名)\_\_e9bb2353150984c4c620bd1c1e383f6D:\桌面\mmexport1586239404374_副本.jpg企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2021.3.14 |
| 纠正措施:1.停止使用该设备，按校准结果确认合格后纳入台账管理。2.加强对相关人员的培训管理，提高管理水平。D:\桌面\mmexport1586239404374_副本.jpg企业部门代表签名: 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。审核组代表签名: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2021.3.14 |

可另附页