不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****□EMS****□OHSMS****质量管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **北京唯恩传感技术有限公司** |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **高红雪** |
| **不符合事实描述:****企业未能提供对监视测量设备数字电桥表（4091C）、温度计、数显游标卡尺（0-150mm）、角度尺等进行校准****或验证的相关证据。****上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款** **□ GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****□ ISO45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　■一般****审核员：** **审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****检测设备未校准** |
| **纠正情况：****安排人员送检** |
| **原因分析：****相关人员对GB/T19001-2016标准7.1.5条款及中华人民共和国计量法培训不到位，质量意识不强，导致漏检** |
| **纠正措施：****组织相关人员进行培训** **预定完成日期：2019年12月前** |
| **举一反三检查情况：****检查管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，无不符合发生** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****纠正措施有效****验证人： 日期：** |

**受审核方代表：日期**