项目编号：0001-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：阿自倍尔仪表(大连)有限公司

审核员：                                      审核日期： 2021年3月 17日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、质量管理等方面比去年都有很大提升，企业制定了多项生产管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。组织机构没有变更。企业建立测量管理体系两年来的运行基本充分、适宜，体系运行对实现目标是有效的。 | 管理者代表/ 品质保证部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了3项质量目标，质量目标有具体考核指标可测量，由品质保证部每月检查统计考核，今年1至2月质量目标统计表，测量设备计量确认率指标未完成，企业责任部门已进行了原因分析并制定了纠正措施。 | 品质保证部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 公司领导层为了系统的了解和自我评价公司测量管理体系一年内运行情况，在测量管理体系内部审核结束 后，由品质保证部牵头组织，策划制定了管理评审计划，并组织实施。2021年3月15日，由总经理西村清吾主持，对公司六个管理体系（包括测量管理体系）集中进行了管理评审，公司各相关部门领导参加了管理评审会议。管理者代表向总经理及与会人员汇报了公司六个体系运行情况。会议对六体系运行进行了评价，认为各体系运行时适宜的、充分的、有效的。通过管理评审认为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。体系运行是适宜的、充分的、有效的。 | 管理者代表/ 品质保证部 | 否 |
| 4 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理程序》对供方管理进行了相关规定。，并对供应商进行选择、确认评价，对供方进行管理。符合要求。 生产管理部（资材课）负责测量设备采购供方、品质保证部负责测量设备检定/校准服务供方管理，查生产管理部（资材课）品质保证部分别编制《合格供方评价表表》，对测量设备采购供方和测量设备检定/校准服务供方进行了评价，并建立了《合格供方名录，》符合要求。 | 生产管理部（资材课）品质保证部 |  |
| 5 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，于2020年11月18日至11月19日，公司进行了年度测量管理体系内部审核工作。按GB/T 19022-2003标准的要素要求，分3个组对公司6个职能部门和3个生产部门进行了审核。本次审核共发现1个不符合项，目前1个不符合项已整改完成。 | 管理者代表/ 品质保证部 | 否 |
| 6 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 去年监督审核没有发现不符合项。企业今年内审提出的1个不符合项，已整改完成。并已验证关闭。 | 品质保证部 | 否 |
| 7 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 去年监督审核未发现不符合项。今年企业内审发现1个不符合项，责任单位制定了纠正措施，目前已整改完成，经验证，已关闭。 | 品质保证部、 | 否 |
| 8 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业技术文件、检验记录、测量设备台账等，能采用法定计量单位。管理符合要求。企业有2件强制检定测量设备。能按照规定的周期检定。符合要求。 | 品质保证部、 | 否 |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：招投标和企业形象宣传。 | 品质保证部、 | 否 |