受理编号：0207-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 西安利都仪表测控设备有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 鲁妙勤 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 最大允许误差/准确度等级/不确定度 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准 日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 综合部/生产车间 | 液体流量标定装置 | LDZY15001 | DN50~150 mm | Urei=0.4%,K=2 | 皂膜流量校准装置1.0级 | 北京市计量检测科学研究院 | 2020.11．19 | √ |
| 综合部/生产车间 | 钢卷尺 | LD-GJC-02 | 10m×25m | U=1.6mm,K=2 | 钢卷尺2级 | 西安硕隆计量检测有限公司 | 2020.10．10 | √ |
| 综合部/生产车间 | 压力表 | 0907546 | Y-100 | U=0.5% K=2 | 活塞式压力计0.05级 | 西安硕隆计量检测有限公司 | 2021.03．19 | √ |
| 生产质量部 | 耐压测试仪 | 1510061 | ET2672C | U=0.029KV K=2 | 程控耐压测试仪校准装置DCV0.3级 | 西安硕隆计量检测有限公司 | 2020.10．12 | √ |
| 生产质量部 | 外径千分尺 | B39239 | 225-250 mm | U=1.9μm，K=2 | 三等量块 | 深圳新广行计量检测技术有限公司 | 2020.09．07 | √ |
| 生产质量部 | 游标卡尺 | GJ142379 | 0-200mm/0.02mm | ±0.03mm | 四等量块 | 西安硕隆计量检测有限公司 | 2020.10．10 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立计量标准，测量设备全部送至北京市计量检测科学研究院、深圳新广行计量检测技术有限公司、西安硕隆计量检测有限公司、深圳天溯计量检测股份有限公司检定/校准，抽查了6台（件）测量设备，检定/校准证书信息齐全，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年03月21日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |