编号：0207-2021

**不符合项报告√**

|  |
| --- |
| 企业名称：西安利都仪表测控设备有限公司 01 |
| 企业下属部门: 生产质量部 /生产车间 陪同人员:辛春苗 |
| 不符合事实描述：生产质量部/生产车间现场检查时，发现型号为GM100、编号为2772980的超声波测厚仪校准证书，未对证书进行确认。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022标准 7.1.1条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；审核员(签名)\_5ec407c88964237c573b566c2096a0b\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_356318171de3d281053d81a386f3e69\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_356318171de3d281053d81a386f3e69\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2021、03、21 |
| 纠正措施:立即对该证书进行确认企业部门代表签名:356318171de3d281053d81a386f3e69审核员签名: 5ec407c88964237c573b566c2096a0b 日期:2021、03、21 |
| 纠正措施完成情况:措施有效，同意关闭审核组代表签名: 5ec407c88964237c573b566c2096a0b 日期：2021.3.21 |

可另附页