[image: image1.png]


   

[image: image2.jpg]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0097-2016-2020
审核员现场审核记录

企业名称：江苏六维智能物流装备股份有限公司

审 核 员：                                           审核日期： 2021年03 月28日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	企业测量管理体系从去年监审至今的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。

测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。

企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好未见到顾客投诉、纠纷等情况。
企业组织机构没有变更，产品类型也没有新增加。
	品质保障部

采购部

营销中心
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。
	5.3质量目标
	企业制定了计量工作目标，已分解到各职能部门。查LW-A-2016 《测量管理手册》规定了公司的计量方针及6项计量工作目标。考核指标可测量,分别按月度统计汇总。查看了各部门2020计量目标统计表满足指标要求。
	品质保障部

采购部

营销中心

自动化部

货架事业部

综合管理中心
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2021年3月1日进行了测量管理体系管理评审。是单独进行了评审。

会议由管理者代表邵文娣主持，各职能部门领导及所有计量管理人员参加。各部门汇报了体系运行情况、进展及存在的问题和改进的意见建议，并做相应的工作总结
管理评审频次一年进行一次。

会议肯定了公司测量管理体系基本充分、适宜，体系运行对实现目标指标、方针是有效的。并形成了管理评审报告。
	管理层

品质保障部

货架事业部

综合管理中心

营销中心

自动化部

采购部
	否

	4
	企业计量人员资质是否符合要求？
	6.1人力资源
	查企业针对计量人员均进行了上岗前培训，有培训记录及评价。符合要求。企业目前有一位体系内审员徐霖霖，证书编号ISC[N]0966，有效期至2021年6月25日。
	品质保障部
	否

	5
	企业针对外部供方是否制定了相应的文件，供方资质是否满足要求？
	6.4外部供方
	查企业制定了《外部供方管理程序》，企业对外部供方苏州捷准计量技术有限公司、南京金陵特种设备安全附件检验中心建立了档案管理，资质文件符合要求。
	品质保障部
	否

	6
	企业如何进行顾客满意调查？
	8.2.2顾客满意
	查企业通过顾客满意度调查表来进行满意度统计，2020年度顾客满意度为95%，达到预期，企业每年进行一次统计分析,符合要求。
	营销中心
	否

	7
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业每年进行一次测量管理体系内审，于2021年2月22日～2月23日组织了公司测量管理体系内审，测量职能管理部门对六个部门及生产车间进行了全要素的审核。审核中未发现不符合项，各项工作均有序开展。通过内审确定了测量管理系统运转正常，人员、组织机构和体系文件健全，以满足公司内外部顾客要求为目标，所有关键测量设备均经过确认，测量过程均进行控制，人员定期接受培训并形成了内审报告。
	品质保障部
采购部

营销中心

自动化部

货架事业部

综合管理中心
	否


	8
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	企业上年度未开具不符合项。

查企业的HJC-XZ-19《不合格管理控制程序》文件中不合格控制过程，满足标准要求。
	品质保障部
	否

	9
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业和部门对外审中发现的不合格分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。

查：针对不符合项，有原因分析和纠正措施及在规定的时间进行了纠正措施实施的有效性验证。

查企业的HJC-XZ-020《持续改进控制程序》文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。
	品质保障部
	否

	10
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	查看企业部件清单工艺文件、记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。

计量器具总112件，其中强制检定计量器具有6台，B类计量器具有106台。管理符合要求。已按周期规定进行检定。
	品质保障部
	否

	11
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于公司宣传、产品质量提升、同行竞争都起到了重要作用。同时对产品招投标给予了肯定。
	品质保障部
	否

	12
	企业能源主要品种？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为水和电，2020年耗能折算约33吨标准煤，不是重点耗能企业。能源设备配备较齐全，管理规范，满足标准要求。
	品质保障部
	否


 2 / 3

