编     号：0228-2021

现场审核记录二

客户名称：杭州双成供水设备有限公司

审核员：                                    审核日期：2021年3月26日 至27日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是哪个部门？ 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ |  | 5.1 计量 职能 | 公司总经理负责测量管理体系资源的批准，管理者代表负责其配备和实施，检验部为测量工作的归口管理部门；明确规定总经理的5项计量职能，管理者代表的16项计量职能，生产部的12项计量职能等。询问、检验部、技术部、销售部、商务部等相关人员，基本清楚自己的工作职责。 |  | 商务部 生产部 销售部 技术部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求？ 是否提供满足顾客要求的证据？ |  | 5.2 以顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，转化为满足顾客的计量要求。企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了18个测量过程，其中10个重要测量过程。 |  | 商务部 生产部 销售部 检验部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 |  | 5.3 质量 目标 |  | 企业编制的HZSCCL-SC-2020《测量管理体系质量手册》中制定了测量管理体系管理方针及四项质量目标，目标可测量，已分解，检验部归口管理公司的质量目标，每年12月制定下一年度的质量目标，并监视、测量和有效；评价考核均达标。 | 商务部 生产部 检验部 | 否 |
| 4 | 程序文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件的信息量、计量单位、受控情况。 |  | 6.2.1 程序 |  | 企业编制的HZSCCL-CX(01-20)2020程序文件,共计20个管理程序，详细齐全，且经批准确认，有效受控。 查：产品执行标准GB/T 26003-2010《无负压管网增压稳流给水设备》，现行有效、受控。 查：产品执行标准GB 7251.12-2013/IEC 61439-2:2011《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》，现行有效、受控。 | 生产部 技术部 检验部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件修改和确认？ |  | 6.2.2 软件 |  | 企业编制的HZSCCL-CX07-2020《软件管理程序》，规定了检验部负责对软件的管理、维护、使用、测试、确认等。企业目前无测量软件。 | 生产部 检验部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了测量记录管理程序？核对1-3个记录，信息量？有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ |  | 6.2.3 记录 |  | 企业编制了HZSCCL-CX08-2020《记录管理程序》，规定检验部负责公司各类记录的统一管理。对于测量管理体系运行的记录包括管理性记录、计量确认记录、测量过程记录。 查：来料检验 名称：不锈钢钢板板材入库检验单，检验项目包括：产品标识检验,材料成分分析（C、Si Mn P S Ni Cr N）,表面质量，尺寸等，所用检验根据包括：光谱分析仪、千分尺、卷尺。检验结果均为合格。检验日期：2020年10月28日，检验人：王文信，审核人：吴炜岚。 查：水箱生产过程 检验项目为：表面擦伤、撞痕、锈蚀、外形尺寸、垂直度等，分别有相应的检验标准和检验工具，检验结果均为合格，检验日期为2020年9月18日，检验人：张有寿，审核：卢仁行。 查：成品不锈钢水箱检验记录 检验项目为：外观、焊接、满水变形、水压试验等，检验结果均合格，检验日期：2020年10月20日，检验人：张有寿，审核：卢仁行。 查：第三方检测报告 报告编号H20040858，样品名称为双辰牌SCWG型无负压供水设备，样品数量为1台，批号2020-04-25，检验依据GB/T5750.4-2006、GB/T5750.6-2006、GB/T5750.7-2006、GB/T5750.10-2006《生活饮用水标准检验方法》，检验检测项目为：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值等，指标均合格。报告签发日期为2020年5月8日，委托检验单位：浙江昊天检测技术服务有限公司，检测：郑佳敏、姚飞，审核：陈秀斌。 | 生产部 技术部 检验部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 |  | 6.2.4 标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 |  | 企业编制了HZSCCL-CX09-2020 《标识管理程序》，规定检验部负责测量设备和技术程序的标识设计、确定标识的样式，规定标识使用方法并统一管理；检验部对负责确认的测量设备实施封印和标识。 企业编制了HZSCCL-CX10-2020《测量设备管理程序》，规定了检验部是测量设备的归口管理部门；行政办负责测量设备采购；检验部负责测量设备的入库验证、电子文件总台帐的建立、编号、发放、委托周期检定（校准）流转、更新；使用部门负责测量设备的使用维护和管理。 公司建立了《测量设备台账》，共10台测量设备，包含本公司计量编号、测量设备名称、出厂编号、规格型号、准确度等级、校准日期等， 9台均处于有效的检定校准状态，并有计量确认标识。 检查新购置的1台手持式光谱分析仪，型号为True X 800, 出厂编号为1011649 ，未列入测量设备台账，并未送检。 查：本公司编号SCJC-01，名称：接地电阻测试仪，规格型号WB2678A/5级，校准日期2020年5月6日，建议校准周期为一年，证书编号：HK2005062567，校准单位：深圳华科计量检测技术有限公司 企业编制了HZSCCL-CX11-2020《环境管理程序》，规定了最高管理者代表负责测量管理体系所需环境条件的配置，检验部和生产部负责测量设备所处环境条件的监督检查，使用部门负责对测量设备使用现场的环境条件进行控制、监测和记录。 企业的测量设备的使用环境满足要求。 | 生产部 检验部 | 次要 不符合项 01 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录 | 6.4 外部 供方 |  | 企业编制的HZSCCL-CX12-2020《外部供方管理程序》，规定了行政办和检验部负责测量设备供方和外委检定校准机构的选择、确定，以及验证与评价。 编制了《合格供方台账》、《测量设备供方资质及能力评价表》，抽查其中对提供计量校准报告的温州市计量技术研究院，进行了评价和管理，符合要求。 |  | 行政办 检验部 生产部 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 |  | 企业编制的HZSCCL-CX13-2020《计量确认控制程序》，规定了检验部是计量确认实现的归口管理部门，负责计量验证、检查和监督，对测量设备统一委外送检。 编制了《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》，企业对已经检定校准的测量设备实施了计量确认。测量设备满足预期使用要求。 |  | 检验部 生产部 | 否 |
| 10 | 测量过程是否在满足计量要求的受控条件下实现? 是否是使用经计量确认合格的测量设备? 测量过程是否形成完整准确和真实的测量记录? 部门对测量记录是如何管理的？ | 7.2.3测量过程的实现 7.2.4测量过程的记录 |  | 企业编制的HZSCCL-CX15-2020《测量过程设计和实现管理程序》中规定了技术部负责将产品技术指标、产品标准及技术规范、合同、法律法规对产品的安全性和公平性等要求, 转化为可以测量值，并体现在测量过程设计中。 企业按照程序文件的规定，使用经计量确认合格的测量设备，应用有效的测量程序，使用具备能力的人员等；企业对产品质量指标按照测量程序、方法进行测量，并对测量管理进行控制。检验部和生产部对高控测量过程参数进行监控。 企业按照程序的规定进行测量和记录，测量记录完整准确。 抽查1个高控重要过程---不锈钢板厚度检测过程。规定了对测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。 |  | 检验部 生产部 | 否 |
| 11 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2 顾客满意 |  | 企业编制的HZSCCL-CX02-2020《顾客满意管理程序》，规定销售部、商务部负责与外部顾客联络，收集顾客意见，并进行分析和评价；检验部负责收集内部顾客意见，并进行分析和评价。满意度均符合公司指标要求。 |  | 商务部 销售部 检验部 | 否 |
| 12 | 是否监视测量管理体系中的计量确认和测量过程？ | 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 企业编制了HZSCCL-CX18-2020《体系审核和监视管理程序》，规定了检验部是测量管理体系审核工作的归口管理；检验部负责企业的计量确认和测量过程的监视，生产部对测量过程的监视进行策划，对原材料进厂检验和过程产品质量检验的测量设备的完好情况每月监视了一次，产品终端检验的测量设备每半年一次，监视方法合适有效。 |  | 生产部 检验部 | 否 |
| 13 | 是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 |  | 企业编制了HZSCCL-CX19-2020《不合格品管理程序》，规定了检验部为测量体系不合格、测量过程不合格、测量设备不合格的归口管理，并组织重大不合格的评审，报管理者代表批准后实施，以及对不合格的标识、记录、隔离和处理，并制定和实施纠正措施。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量过程、以及不合格测量设备。 |  | 检验部 生产部 | 否 |
| 14 | 如何改进？发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 |  | 企业编制了HZSCCL-CX20-2020《改进管理控制程序》，规定了识别并确定不合格、分析不合格原因、制定和采取纠正、预防措施，进行跟踪和验证。 |  | 生产部 检验部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 |  | 企业规定了检验部负责法定计量单位的应用考核和监督检查；负责法定计量单位的宣贯和培训；其他部门负责正确使用法定计量单位。 检查相关部门的质量记录及统计报表，能够使用法定计量单位；企业无强检计量器具、无定量包装。 |  | 行政办 技术部 生产部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 |  | 企业主要耗能为电，水，每个月电耗是由供电部门提供的数据，企业水耗是采用深井水。自2020年2月至2021年1月，年度用电耗1.89吨标煤，不是重点耗能企业。 |  | 行政办 | 否 |
| 17 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 |  | 企业在用厂房为租赁，未发现安全、环保管理方面的问题。 |  | 行政办 | 否 |