编    号：0062-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：江苏如东金友机械有限公司

审核员：  吴素平                                审核日期：2021年03月31日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2021年02月25日组织了公司测量体系内审工作，对公司的所有部门及生产车间进行了全要素的审核，发现一个次要不符合项，已于规定时间内完成了整改，符合要求； 2021年03月05日进行了管理评审，会议由公司的总经理刘承建主持，副总经理兼管理者代表张亚琴及各部门负责人汇报了体系运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，评审输出二条事项，编制了《输出事项改善报告》，规定了责任部门、实施对策及效果确认，满足要求。 | 管理层 办公室 | 否 |
| 2 | 查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 质检科 办公室 | 否 |
| 3 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及七项质量目标 ，因企业规模较小未分解，质检科负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，完成情况较好。 | 质检科 | 否 |
| 4 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了已识别的12个重要测量过程，抽查了高控测量过程：牙板渗碳淬火硬度检测过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见牙板渗碳淬火硬度检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《牙板渗碳淬火硬度检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《牙板渗碳淬火硬度检测过程监视统计记录表》及《牙板渗碳淬火硬度检测过程质控图》。 | 质检科 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的一个不符合项： 检查生产科（生产车间）现场在用的一把编号F12352,0-150mm/0.02mm的游标卡尺，无计量确认合格标识，经查企业《测量设备台帐》，未列入台帐管理且未检定，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1 、6.2.4条款。 企业采取的纠正措施： 提供了《测量设备台帐》，将出厂编号F12352，0-150mm/0.02mm 的游标卡尺已列入台帐管理，进行了量值溯源，提供了检定证书，检定日期2020.4.17,有效期至2021.4.16，并张贴了“计量确认合格证”标识，符合要求。 上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 质检科 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质检科 办公室 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 根据国家新的实施强制管理的计量器具目录，企业无强制检定器具。 相关部门的质量记录基本能采用法定计量单位，满足要求。 | 质检科 办公室 生产部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及企业内部管理提升等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 办公室 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更。 | 办公室 | 否 |