不 符 合 项 报 告 No01

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430 □EMS** **■OHSMS****Q:监查1,E:监查1,O:监查1** |
| **受审核方** | **兰州中检科测试技术有限公司** |
| **受审核部门** | 检测室 | **陪同人员** | 李清江 |
| **不符合事实描述:**危化品库未张贴MSDS现场查看危废库有堆叠现象，未作温湿度管控**上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款** **□ GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款****☑ GB/T 28001-2011 idt ISO45001：2018标准8.1条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**