编    号：0261-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：大庆市傲阳石油科技开发有限公司

审核员：                                          审核日期： 2021年03月27日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表为张宇彤，通过制订测量管理体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量技术部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、过程检验和出厂检验。企业体系建立1年来，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核来实现。符合要求。 | 管理者代表 质量技术部 | 否 |
| 2 | 是否清楚本部门计量职能？ 相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查该企业组织机构：质量技术部、供销部、办公室、生产部。 查《测量管理手册》计量职能机构是质量技术部，询问：质量技术部、供销部、办公室、生产部、检验员清楚自己的工作职责。 | 质量技术部 供销部 办公室 生产部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业已经组织人员识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制及相应的记录，能够提供满足顾客要求的证据，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。内部顾客满意度目标96，实际完成99； 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全管理等方面一直未有顾客投诉。 | 质量技术部 供销部 | 否 |
| 4 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的质量目标，质量技术部已对公司总的质量目标进行了统计，2020年（1-12）月份质量目标均能达标，因企业规模较小，各部门未分解。 | 质量技术部 供销部 办公室 生产部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？企业最高管理者是否主持审评？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环 境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。 | 5.4管理评审 | 企业于2020年12月14日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司管代张宇彤主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代张宇彤总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 质量技术部 | 否 |
| 6 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 查：执行标准：GB/T3077-2015、SY/T 5106-2019，均受控。 编号：2020120801上接头图纸等受控且标识，均为现行有效版本，计量单位书写正确。 | 质量技术部 | 否 |
| 7 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 查进货检验记录：QR/8.2.1-02，材料名称：35CrMo钢管，尺寸、重量、机械性能、化学成分等参数合格符合要求，过程检验记录编号QR/8.2.2-03中，下接头检验，外径、粗糙度、同轴度等，验证结论：合格，检验员：贾广文；符合要求。记录清晰正确，保存期限3年，符合规程要求，受控。 抽查中心管过程检验记录，编号QR/8.2.2-04，对发黑后的表面进行了检验，符合规定要求。保存期限3年，符合规程要求，受控。 查钢管进货检验通知单，未规定出保存期限。不符合GB/T19022-2003 6.2.3条款关于“应有形成文件的程序以确保记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置”的规定要求。建议加强产品检验记录管理，以满足标准要求。 | 质量技术部 | 次要不符合01 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求，抽查检验员使用的编号为86354，（0-300）mm的游标卡尺，检定日期：2020年8月7日，计量确认周期为一年，贴有设备计量确认状态的标识；查编号为74562的（0-25）mm的外径千分尺，检定日期2020年8月7日，检定周期12个月，并粘贴计量确认合格证标识,内容符合要求。企业所有在用的测量设备对检测环境条件无特殊要求，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量技术部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。目前没有需要测量软件。 | 质量技术部 | 否 |
| 10 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 外部供方管理程序采购部门建立了合格外部供方名录，并对哈尔滨量具刃具有限责任公司、时代仪器、沈阳计量测试院供方资质进行了评价。提供检定外部供方符合要求。 | 供销部 | 否 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1计量确认 | 查：企业识别了封隔器总装水压密封试验测量过程的测量要求，对关键测量过程导出了计量要求，并对关键、重要测量过程配备的测量设备并进行了计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。 | 质量技术部 | 否 |
| 12 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，共识别了24个测量过程，企业将封隔器总装水压密封试验1个测量过程定为重要测量过程。编制了控制规范，抽查了AY-GF-01《封隔器总装水压密封试验测量过程控制规范》，对封隔器总装水压密封试验测量过程进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监视，详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质量技术部 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业建立了AY/CL-16-2019《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。 现场重点抽查了封隔器总装水压密封试验测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质量技术部 | 否 |
| 14 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1 测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在重要测量过程的核查方面，使用了统计技术。符合要求。 | 管理者代表 质量技术部 | 否 |
| 15 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 企业于2020年12月6日组织了公司测量管理体系内审，内审1个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，于12月10日完成整改。 | 管理者代表 质量技术部 | 否 |
| 16 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3 不合格控制 | 企业编制了AY/CL-19-2019《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。现场验证了企业内审中发现的编号AY-GF-01的不符合项,整改结束已关闭。 | 质量技术部 | 否 |
| 17 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 部门发现的纠正和预防措施控制按照AY/CL-20-2019《持续改进控制程序》执行。 | 质量技术部 | 否 |
| 18 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查2份产品图纸、产品质量记录均能使用法定计量单位。 企业暂无强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。 | 质量技术部 | 否 |
| 19 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2 顾客满意 | 企业建立了内部顾客满意度99；外部顾客满意度为100。测量结果达到目标。 | 供销部 | 否 |
| 20 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员3人，编制了计量人员情况一览表。企业通过《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 质量技术部制定了各类人员能力要求，办公室制定了2021年度计量人员培训计划共4项，对计量人员的培训按计划实施，检查2021年1月份对全员开展了“计量法相关内容”培训班，对该培训班培训的有效性进行评价并记录，满足公司测量体系运行的需求。 | 质量技术部 办公室 | 否 |
| 21 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2020年1月-2020年12月用电16.3t标准煤。不是耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 22 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有2台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。 | 办公室 | 否 |
| 23 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表1块和2级的水表1块，满足GB17167标准4.3.8表4的要求。 | 办公室 | 否 |
| 24 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理。 | 办公室 | 否 |
| 25 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。企业每月抄表并对能源数据进行平衡和分析 | 办公室 | 否 |