观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | **重庆居易智能科技有限公司** |
| **审核领域及类型** | **□QMS****□50430****■EMS****■OHSMS****E:监查2,O:监查2** |
| **序号** | **观察项描述** | **备注** |
|  | **无** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |