管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：两江新区水土组团B分区B37-1/03地段一标段项目部 主管领导：项目经理：余刚 技术负责人：孙仁辉 陪同人员：黎盛强 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：李凤仪 审核时间： 2021.3.30 |  |
|  |  | 审核条款：Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3(7)/7.1.4(10.5.1) /7.1.5(11.4.2)/8.1（10.1.1/10.2）/ 8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）/8.5(10.4、10.5、10.6) /8.6（11.3.1-3）/ 8.7（8.3、8.5、9.4、11.5）10.2(12.3) |  |
| 职责和权限 | Q/J:5.3（4.3） | 项目部负责人介绍部门主要职责：主要负责工程项目施工设施设备管理、建筑工程施工策划、实施、工作环境、监视和测量资源管理、项目策划及运行控制、项目放行、不符合输出及改进等及竣工资料过程控制等，对项目的质量运行进行控制管理； 部门人员能够了解并履行自己职责，沟通顺畅。 |  |
| 目标指标和管理方案 | Q/J6.2(3.2) | 本部门的目标： 2020年 1-12月份月考核情况 分项分部工程质量优良率达80%以上，合格率100%；分项工程优良率85% 合格率100% Q目标完成适宜。 公司《目标指标及管理方案控制程序》中规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》： 项目部的管理目标及完成情况如下： |  |
| 基础设施 | Q/J 7.1.3(7.1.4) | 7.1.3(7.1.4) 基础设施 自项目开始至今用到的设备有：设备：皮卡车、剥线钳、电锤、人字梯、万用表、绝缘电阻仪、寻线仪等。设备适宜。提供维修保养计划及记录，满足要求。 抽：维修保养计划及记录。 1 钢模板切割机 全面检修 2020.12.10 项目部 2 皮卡车 全面检修 2020.12.10 项目部 3 人字梯 全面检修 2020.12.10 项目部 4 电锤 全面检修 2020.12.10 项目部 编制人：周贵川 批准人：余刚 日期：2020.12.10 抽：设备检修记录 JL-05-05模板切割机 检修内容：全面检修，验收人：周贵川，验证结论：经全面检修后，该设备运行情况良好。 抽：电锤等检修记录，检修内容：全面检修，验收人：周贵川，验证结论：经全面检修后，该设备运行情况良好。检修内容记录较简单，没有针对性已经口头交流。 环保安全设施包括：垃圾桶、消防管线；安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等，项目部定期维护与保养。 公司根据质量管理和工程施工的需要，配备了项目部办公用房及设施、施工机具设备、通讯、运输和信息系统等基础设施，办公面积约为70㎡。公司编制了《机械设备控制程序》 《建筑材料、构配件和设备现场管理制度》等对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等进行了规定，明确了各部门及项目部及有关岗位的职责。 项目部配备了办公室、并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。 |  |
| 工作环境 | Q/J7.1.4(10.5.1) | - 策划并制定了《工作环境和管理要求》，办公区域工作环境整洁项目部办公场所宽敞明亮，配置了空调，灭火器等；现场看到施工现场设有临时办公室、生活区和临时仓库等，设置了机械停放场和材料堆放场，设备保养较好，擦拭较干净。材料堆放整齐有防雨、防尘篷布。现场配备灭火器6个、消防砂、消防斧、消防铲、消防桶等。运行环境，现场巡查，设备、材料存放等有些凌乱，口头交流。 |  |
| 监视和测量资源 | Q/J7.1.5(11.5) | 7.1.5(11.1.2、11.5) 监视和测量资源 监测资源：数字万用表、绝缘电阻表、网络电缆测试寻线仪提供检定合格证书，见附件。 监视和测量资源搬运、储存维护保养满足要求。 状态标识符合要求。 无不当调整及失准监视和测量。 无计算机软件使用与确认。 |  |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 J8.1-5 | 1、编制《采购控制程序》，规定了外部供方的选择及相关劳务协作队伍的评价与重新评价准则。 编制了供方评价准则，通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制； ——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求； ——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响； 定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。 - 查“合格供方名录”，审批：余刚，2020年9月10日。 - 供应产品名称 合格供方名称 1）重庆立飞科技有限公司 供应：采购物料等； 2）杭州海康威视科技有限公司 供应：采购物料等; 3）重庆馨宇科技有限公司 供应：采购物料等； 供应商：杭州海康威视科技有限公司 评价项目：质量水平、交货能力、价格、技术先进性、服务水平等。 评价负责人：张辉权、刘巧、 梁丽娟、何益 评定日期：2020年9月10日。 评定结论：该供方合格。 采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购，基本符合要求。 查设备租赁，公司暂无设备租赁情况 抽：1）、3）等项针对合格供方的评价：评价内容：企业资质、供货能力、人员能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等； 符合相关规定，纳入合格供方。含劳务外包方。 3、公司项目部根据施工合同信息，图纸工程量清单，确定需实施采购的任务，拟定采购计划，经批准实施采购。与供应商采取多为口头/电话通知等方式实施采购。按施工进度，通知供应商发货。 |  |
| 工程施工策划及运行控制 | Q/J：8.1/10.2 8.5(10.4、10.5、10.6、10.7)/8.6（11.1、11.2、11.3）、8.7（8.5、11.5）10.2(12.3) | 两江新区水土组团B分区B37-1/03地段一标段（1-5#楼、16#楼、S1#楼及部分地下车库） 工程项目概况 工程名称：两江新区水土组团B分区B37-1/03地段一标段（1-5#楼、16#楼、S1#楼及部分地下车库）工程； 工程地址：重庆市北碚区云顶路188号珑锦学府 建设单位：重庆万泰建设（集团）有限公司 设计单位：重庆居易智能科技有限公司 监理单位：重庆市永安工程建设监理有限公司 施工单位： 重庆居易智能科技有限公司 开工日期： 2020 年 7 月 30 日，实际开工时间以发包人发出的开工令为准； 竣工日期： 2021 年 3 月 20 日 ，实际竣工时间以发包人发出的开工 令所述时间加上合同总工期计算（含开工令所述时间当天）；除本合 同另有约定外，一切其它可能致使承包人在时间上受损的原因包括但不限于休息日、法定假日、雨季、停水、停电、材料订货、因承包方原因造成的停工、与指定分包单位及独立分包单位之间的配合 时间等，皆已包括在上述工期内。 合同总工期： 234 天，包括所有准备工作、申请有关批文、证件等 所需时间。 现场查看： 1、设备基础建筑，截止到2021年3月30日完成总工程量的70%，尚未到进行竣工验收阶段。 面谈人员：项目负责人：余刚。技术负责人：孙仁辉 项目负责人：余刚、技术负责人：孙仁辉 介绍： 工程部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度（机械设备控制程序、工程质量策划控制程序、物资采购控制程序、工程项目施工质量管理制度、施工过程质量管理制度、工程质量验收制度），工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。 消除不合格工程、杜绝质量隐患。 B、分部分项工程合格率100%， C、分部（子分部）工程质量合格率100%， D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。 质量目标：合格。 （2）、按合同文件要求工期为 234日历天，计划施工工期为230天左右。 二、安全目标 文明安全施工目标：确保“安全文明工地”达标。 1.杜绝重伤、死亡事故率为0 2.重伤事故0‰，轻伤率不超过1.5‰。 3.施工人员、工人安全教育必须达到100％ 4.单项安全技术措施必须有针对性。 5.安全文明施工全面达到“ 重庆市安全文明施工标准化工地”标准，争创“重庆市安全文明施工标准化工地”。 6.安全目标(伤亡事故控制目标，安全目标，文明施工目标)年、月都要控制达标计划，目标分解到人，责任落实。 7.施工用电按照【现场临时施工用电】JGJ46-2005标准执行 8.“三宝”、“四口”防护达标 9.各类施工机具防护齐全有效，机械设备完好率争取达到100％ 11、施工现场安全达标率100％。 12、施工现场文明施工按照四川省安全文明标准化施工，争创省标化工地。 三、文明施工目标 工程弃渣、污水排放、机械噪声和扬尘控制等均按照文明施工和环保管理办法执行，创“文明施工样板工程”。 四、环境保护目标 认真贯彻执行国家、地方的环境保护法律法规和环境标准，最大限度的降低各种原材料的消耗，节能、节水、节约原材料。废气、废水、各种废弃物达标排放，从严把噪声标准，控制施工噪声、扬尘污染。 五、人员安排 抽查项目施工相关人员及持证上岗情况： 项目经理 余刚 工程师/建造师 技术负责人 孙仁辉 工程师 黄 涛 电气设备安装工（中级） 16501502341000007 重庆市建设行业技能人员职业培训； 查 明 电气设备安装工（中级） 16501502341000011 重庆市建设行业技能人员职业培训； 罗祥国 电工（中级） 16501502341300151 重庆市建设行业技能人员职业培训； 洪 权 电工（中级） 17501205141301874 重庆市建设行业技能人员职业培训； 甘 晓 管工（管道工） 17501702041100090 重庆市建设行业技能人员职业培训； 甘 晓 管工（管道工） 17501702041100090 重庆市建设行业技能人员职业培训； 杨 杰 通风工 17501205140700195 重庆市建设行业技能人员职业培训； 姜 松 高处安装、维护、拆除作业 T520112198111120013 重庆市应急管理局； 刘 洋 高处安装、维护、拆除作业 T430422197612278831 重庆市应急管理局； 张光剑 高压电工作业 T520121198511106639 重庆市安全生产监督管理局； 卢晓明 高压电工作业 T52242519981204007X 重庆市安全生产监督管理局。 王兴林 安全员 渝1513051000566 重庆市城乡建设委员会 丁明容 资料员 501711440150464 重庆市城乡建设委员会 周贵川 安装施工员 50161031231097 重庆市城乡建设委员会 刘吉 安装预算员 渝1717037000015 重庆市城乡建设委员会 .... 人员证件电子版已带回公司 公司《目标指标及管理方案控制程序》中规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》： 项目部的管理目标及完成情况如下： 质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。 查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。 施工技术标准及验收规范 - 《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2015 - 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2016 - 《建筑设计防火规范》GB50016—2014 - 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 - 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016 - 《安全防范工程技术规范》GB50348-2018 - 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 - 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2016 - 《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 - 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2017 - 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 - 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2017 - 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2015 - 《大楼通信综合布线系统标准》YD/T926.1-2018 - 《安全防范工程技术规范》GB50348-2018 - 《视频安防监控系统技术要求》GA/T367—2001 - 《入侵报警系统技术要求》GA/T368—2016 查项目部执行建设部统一的质量记录，且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求。 对项目进行动态管理，目前在建筑主体结构工程施工方面未发生工程变更。 工艺流程：施工准备→施工机具设备进场→线路敷设→（楼宇对讲系统安装→监控对讲安装→停车场系统安装→人行翼闸系统安装→UPS供电系统安装→无线WIFI系统安装→背景音乐系统安装）→系统测试→项目验收→交工。 8.5.1(10.4、10.5、10.6、10.7) 生产和服务提供的控制、过程确认 1、提供《工程开工报审表》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理余刚签字盖章，申报日期2020.10.25，总监理工程师签字盖章，2020.10.25. 2、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；建设单位、设计单位、监理单位施工单位同前，共有十二章内容。 3、公司建立了工程项目施工质量管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度、分包工程管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施。2020.10.15，项目负责人审核，总经理批准。 4、制定了多项施工专项方案：测量放线、基础开挖、混泥土工程、钢结构专项施工方案、基础耕土砂、砂石回填施工方案、钢筋加工绑扎施工方案、混凝浇筑施工方案，脚手架方案高支模安全技术交底、模版安全专项施工方案等，均经过总经理及监理公司总监理工程师审批。 5、总体时间安排： 本工程按照234天总工期进行组织安排，计划，提供有详细的计划安排记录。 6、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。 7、提供设计交底和图纸会审：建设、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决，提供会审记录。 抽：《图纸会审记录》2020.06.15。参加人员：建设单位2人，设计单位4人，施工单位4人，监理单位2人。 主持人：建设单位负责人。共提出2个问题。设计交底和图纸会审符合要求。 8、技术交底：在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。 在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。抽技术交底部位： 技术交底记录 容。—年》月施日 项目名称 ：两江新区水土组团B分区B37-1/03地段一标段（1-5#楼、16#楼、S1#楼及部分地下车 及室外弱电智能化工程 分部工程 弱电智能化系统 分项工程名称 综合布线、线路敷设 交底内容： 1、 管内穿线操作要求：穿带线（建议使用钢丝）一放线一导线与带线的绑扎一完成布线； 2、 线缆前端（设备端）预留不超过30CMo设备箱体内线缆预留以现场实际情况为准，原则 上不超过80CM； 3、 缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签应选用不易损坏的材料； 4、 布线前应当确定设备箱安装位置及安装高度，线路敷设位置确保准备无误； 5、 线路敷设至桥架需使用锁扣接入桥架； 6、 在垂直线槽中敷设线缆时，应对缆线进行绑扎，绑扎间距《1.5米，间距应均匀，松紧 适度； 7、 分机排线接线方式必须采用焊接并用热缩管保护。 8、 电井内桥架至设备箱首选PVC线槽连接，如现场情况不能安装线槽可用软管连接。 9、 联网光纤不能串联，采用一芯一备方式。 10、 室外预埋管深度不低于20CM。 11、 机柜内线缆应分别绑扎在机柜两侧理线架上，应排列整齐、美观、配线架应安装牢固。 信息点标识应准确，跳线应经过理线器和设备连线，理线架内的跳线应捆扎整齐。 项目经理/技术负责人 签字，时间2020年10月27日。交底人：项目负责人：余刚，项目技术负责人：孙仁辉，接底人：邹建军、蒋宗新等8人。 9、安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。 10、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查电工工、焊工、安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。 11、查提供施工日志 施工日志 编号 10-1 日期 2020.10.25 天气状况 风力 最高/最低气温 备注 白天 晴 微风 15/7 夜间 晴 微风 15/7 生产情况记录：（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）主要线材进场:RVV2*1.0 2000米RVV4*0.5 3000米RVV2*0.5 3000米UTP-5E 3000米人员进场：劳务5人进场施工，技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等） 技术交底： - 管内穿线操作要求：穿带线（建议使用钢丝）→放线→导线与带线的绑扎→完成布线； - 线缆前端（设备端）预留不超过30CM。设备箱体内线缆预留以现场实际情况为准，原则上不超过80CM； - 缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签应选用不易损坏的材料； - 布线前应当确定设备箱安装位置及安装高度，线路敷设位置确保准备无误； - 线路敷设至桥架需使用锁扣接入桥架； 工程负责人 赵帆 记录人 李奇松 施工日志 编号 10-2 日期 2020.10.26 天气状况 风力 最高/最低气温 备注 白天 晴 微风 13/5 夜间 晴 微风 13/5 生产情况记录：（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）主要班组作业:1#、2#户内穿线，1-5层入户线穿放完成。 人员进场：劳务5人施工 技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）技术质量问题：放线无质量问题无安全问题工程质量合格 工程负责人 赵帆 记录人 李奇松 施工日志 编号 10-3 日期 2020.10.27 天气状况 风力 最高/最低气温 备注 白天 晴 微风 15/8 夜间 晴 微风 15/8 生产情况记录：（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）主要班组作业: 3#、4#户内穿线，1-4层入户线穿放完成。 人员进场：劳务5人进场施工存在问题：管道排堵，需联系总包 技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）技术质量问题：放线无质量问题无安全问题工程质量合格 工程负责人 赵帆 记录人 李奇松 现场查看： 进入工地现场后查看，有数名操作人员在进行网络线路线路敷设，在二层墙角及小区路面路灯看见一组人员在进行监视摄像头设备的安装，现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在小区安布点要求进行安全防护监控，所用线缆、光缆、软电缆、网络摄像机、以太网交换机、临时材料堆放区、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。 在项目现场审核时发现，索阅对楼宇（可视）对讲系统过程确认的相关信息，项目部未提供相关证实。 一、原材料检验： 抽1：工程材料/构配件/设备报审表 监理单位：重庆市永安工程建设监理有限公司 施工单位： 重庆居易智能科技有限公司 主要工程材料：普通聚氯乙烯护套软线、软电缆、网络摄像机、以太网交换机等； 附1.查：普通聚氯乙烯护套软线检验报告.厂家提供：自检报告：报告日期：2019年 1月15日 生产单位：上海爱普华顿电子工业有限公司 依据标准：强制性认证产品认证有效性抽查，检测单位：重庆仕益产品质量检测有限责任公司 检验结果：合格 时间：2019年10月11日 附2.查：软电缆 检测报告 委托单位： 西安爱普华顿安防设备有限公司 委托编号：2019-0313-384号 委托日期：2019年03月28日 依据标准：GB/T5023.5-2008 检测单位：上海市质量监督检验技术研究院 评定结论：经评定：符合GB/T5023.5-2008的要求，评定为合格。 时间：2019年03月28日 附3.查：超五类4对UTP检测报告 委托单位： 西安爱普华顿安防设备有限公司 委托编号：2019-0313-384号 委托日期：2019年03月28日 依据标准：YD/T1019-2013数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆 检测单位：上海市质量监督检验技术研究院 评定结论：经评定：符合GB/T5023.5-2008的要求，评定为合格。 时间：2020年04月21日 附4查:电气配管隐蔽检查检记录 建设单位：重庆万泰建设（集团）有限公司 监理单位：重庆市永安工程建设监理有限公司 施工单位： 重庆居易智能科技有限公司 评定结论：评定为合格。 各方单位负责人签字确认。时间：2020年12月10日。 附5查:可对讲系统安装检查记录 建设单位：重庆万泰建设（集团）有限公司 监理单位：重庆市永安工程建设监理有限公司 施工单位： 重庆居易智能科技有限公司 评定结论：评定为合格。 各方单位负责人签字确认。时间：2021年1月8日。 附6查:监控系统安装检查记录 建设单位：重庆万泰建设（集团）有限公司 监理单位：重庆市永安工程建设监理有限公司 施工单位： 重庆居易智能科技有限公司 评定结论：评定为合格。 各方单位负责人签字确认。时间：2021年1月8日。 附7查:电子巡更系统安装检查记录 建设单位：重庆万泰建设（集团）有限公司 监理单位：重庆市永安工程建设监理有限公司 施工单位： 重庆居易智能科技有限公司 评定结论：评定为合格。 各方单位负责人签字确认。时间：2021年1月8日。 附8查:UPS供电系统安装检查记录 建设单位：重庆万泰建设（集团）有限公司 监理单位：重庆市永安工程建设监理有限公司 施工单位： 重庆居易智能科技有限公司 评定结论：评定为合格。 各方单位负责人签字确认。时间：2021年1月8日。 附8查:电气配线系统安装检查记录 建设单位：重庆万泰建设（集团）有限公司 监理单位：重庆市永安工程建设监理有限公司 施工单位： 重庆居易智能科技有限公司 评定结论：评定为合格。 各方单位负责人签字确认。时间：2020年12月16日。 附9查:电气线路系统绝缘测试检查记录 建设单位：重庆万泰建设（集团）有限公司 监理单位：重庆市永安工程建设监理有限公司 施工单位： 重庆居易智能科技有限公司 评定结论：评定为合格。 各方单位负责人签字确认。时间：2020年12月17日。 （二）分部分项质量验收报告 抽1、《综合布线系统质量验收记录》 验收类型：智能建筑;实体质量检查情况：合格，施工单位、监理单位、建设单位负责人：签字盖章确认。附件。 抽2、《安全技术防范质量验收记录》 验收类型：智能建筑: ;实体质量检查情况：合格，施工单位、监理单位、建设单位负责人：签字盖章确认。 抽3、《火灾自动报警质量验收记录》 验收类型：智能建筑: ;实体质量检查情况：合格，施工单位、监理单位、建设单位负责人：签字盖章确认。 J:8.4.2/8.4.4/10.5.3 查标识控制情况 询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。 追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。 施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。 可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表-开工报告—合同等。 标识和可追溯性基本符合要求。 Q:8.5.3 J:8.5 顾客财产控制 项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的楼宇图纸、设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。 现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。 项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理 Q:8.5.4 J:8.4.1/8.4.2/8.4.3产品防护 项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构备件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。 在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。 在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。 Q8.5.6发生变更情况，无。 | N N N |
| 设计开发 | Q8.3J10.3 | 公司施工的产品，是按顾客要求、合同及设计图纸进行施工,不同工程项目按8.1/10.2产品实现策划（施工组织设计）进行控制，组织不承担产品设计的责任，无相应的设计更改权；8.3不适用/10.3删减，不影响公司满足顾客和法律法规要求的能力和责任。 |  |
| 不合格品的控制 纠正和纠正措施 | Q:8.7（8.5、10.5、11.5）Q:10.2（12.5） | 质量管理改进 项目经理介绍，公司制定了《不合格品控制程序》和《纠正预防措施控制程序》、《建设工程安全文明施工监管记录》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。 对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。 对监理工程师口头提出的问题进行整改，对不合格处置方法：返工、返修等。 公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出及纠正。 公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格品。 项目部每天召开碰头会，对当天质量情况进行通报。现场提供项目部与建设方、监理单位及外部供方等的工作联系单等，如果有整改通知单对不符合将进行评审，进行原因分析，制定纠正措施，提出实施时间、部门和验证的要求。从施工到现在未提供书面的整改通知单。对施工中出现的轻微不合格品进行处理，不符合所采取的处理方法、纠正或预防措施等均有效，未有重复发生的现象。 |  |

说明：不符合标注N