不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****□EMS****□OHSMS****质量管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **成都千吉鑫科技有限公司德阳分公司** |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **奚汉** |
| **不符合事实描述:****在用带表内卡规、游标卡尺、内径千分尺、外径千分尺等测量设备的检定或校准证书，提供校准或检定证书已过期。不符合标准GB/T19001-2016 7.1.5a）：对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息。****上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款** **□ GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****□ ISO45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　■一般**87ac17c702f787ebcb7b5ad453f94b0d65153f20abdb73c162b984abccbf35**审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：2021年4月1日 日 期：2021年4月1日 日 期：2021年4月1日**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**87ac17c702f787ebcb7b5ad453f94b0 **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人：日期：** |

**受审核方代表：日期**