编    号：0268-2021

审核员现场审核记录

企业名称：宝鸡市金心泵业制造有限责任公司

审核员：                              审核日期：2021年4月2日全天-4月3日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查该企业组织机构：综合办、市场部、生产技术部（车间）、品质部 查《测量管理体系管理手册》（JX/CLSC-2020）测量职能机构是品质部，查：生产技术部、品质部、市场部、综合办相关人员清楚本部门计量职能，清楚自身工作职责。符合要求。 | 市场部、生产技术部、综合办、品质部 | 否 |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 查：企业制定五项计量工作目标，未分解至各部门，主要品质部负责。 | 市场部、生产技术部、综合办、品质部 | 否 |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：编号为JX/CZGC-2《车床操作规程》作业信息完整，车间使用正确，有受控标识，符合要求。 查提供了《曲轴检验记录及图号为3ZB90-1-04的加工工艺》信息完整，计量单位使用正确，有受控标识，符合要求。 | 生产技术部、品质部、车间 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 查：企业编制JX/CLSC08-2020《计量记录管理程序》规定了记录的管理要求，符合要求。 查：表单编号JXQR-03-05《进货检验记录》设备信息完整检验人：李向阳，日期2020年12月20日。 查：编号JXQR-04-02《生产加工过程检验记录》，检验产品往复泵泵类产品及配件的生产，泵配件的加工记录清楚无涂改。 | 生产技术部、品质部 | 否 |

| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查：《测量设备台账》，未对对测量设备进行ABC分类管理。建议补充完善，测量设备台帐包括49台，不包括监视设备和标准物质。 查企业对测量环境不做要求。 抽查8台测量设备，均送计量检定机构检定校准，均在有效期内。 查在测量设备台账中，没有提供现场使用的编号为5310052958的规格为0-300mm的游标卡尺建账管理的证据。不符合GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款关于“计量职能的管理者应建立、保持和使用形成文件的程序来接收、处置、搬运、贮存和发放测量设备……”的规定要求。 | 生产技术部综合办、品质部、车间 | 01次要不符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了JX/CLCX12-2020的《外部供方管理控制程序》文件。 综合办建立和评价测量设备合格供方名录。品质部负责对提供服务外部供方进行仪器设备选择、确认评价。企业测量设备委托有资质机构江苏世通仪器检测服务有限公司检定校准。符合要求。 | 综合办、品质部 |  |
| 7 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查生产技术部测量要求都经识别。 查：关键测量过程柱塞式往复泵排出压力试验过程、导出计量要求并进行了验证，验证方法正确。企业编制《不合格管理控制程序》来规范对验证不合格的测量设备的处置。 抽查：关键测量过程柱塞式往复泵排出压力试验过程要求识别正确，验证方法正确。 | 生产技术部、品质部 | 否 |

| 8 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 查：企业编制《测量过程及控制一览表》对测量过程设计进行管理，并对产品生产组装过程中的测量过程进行了识别，查企业共识别测量过程21个，其中关键测量过程有5个，查关键测量过程柱塞式往复泵排出压力试验过程，受控，编制CX/BJX12-2018《柱塞式往复泵排出压力试验过程试验大纲》进行连续监控，并绘制了控制图，绘制方法正确。产品执行标准GB/T9234-2018机动往复泵. | 生产技术部、生产车间、 品质部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制JX/CLSC-02-2020《顾客满意收集、分析管理程序》规定了顾客满意度监视要求，市场部负责对外部客户发出《顾客满意度调查表》并收集顾客意见。符合要求。内部顾客由生产技术部向企业各部门下发《内部顾客满意度调查表》收集内部意见，符合要求。查《内部顾客满意度调查表统计》共下发内部满意度调查表16张，顾客满意度97.4%。 | 市场部、综合办 | 否 |
| 10 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 查：企业编制JX/CLCX-19-2020《不合格管理控制程序》对不合格识别做出了规定。企业内审发现的1个不合格项，于2021年1月20日整改完成。 | 生产技术部 生产车间、品质部 | 否 |
| 11 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 查：企业在内审时发现1个不符合项，已在2021年1月20日前整改完成。 | 生产技术部、品质部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 查：企业主要耗能为电；查2020年全年总用电用水量39.87吨标准煤，不属于重点能耗单位。 | 生产技术部、综合办 | 否 |