不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：再认证 环境管理体系：再认证 职业健康安全管理体系：再认证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 浙江飞龙管业集团有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 生产部 | 陪同人员 | 蒋生龙 |
| 不符合事实描述: 公司化学品仓库存放有树脂，无MSDS，不符合化学品管理要求。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: ☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 ☑ ISO45001：2018标准 8.1条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2021-4-27 日 期：2021-4-27 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：            日期：

改善后：（张贴相关树脂MSDS及危险化学品安全周知卡）