[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0271-2021
现场审核记录二
客户名称：徐州万达回转支承有限公司
审核员：      [image: image2.png]


                       审核日期：2021年4月11日 至12日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	公司的计量管理机构是哪个部门？ 
是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？


	5.1 
计量
职能
	  公司总经理指定管理者代表主管测量管理体系，质量管理部为测量管理体系的归口管理部门。明确规定管理者代表的7项计量职能，质量管理部的12项计量职能等。询问生产部、质量管理部、采购部、销售部、技术部等相关人员，基本清楚自己的工作职责。
	生产部

质量管理部
采购部

销售部

技术部
综合管理部
	否

	2
	公司是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求？
是否提供满足顾客要求的证据？

	5.2
以顾客为关注焦点 
	公司测量管理体系满足顾客的测量求，配备的测量设备经过验证，质量管理部将测量要求转化为测量设备的计量要求。公司对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了60个测量过程，其中5个重要测量过程。
	生产部

质量管理部
技术部


	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3
质量
目标
	  公司编制的WD/MM-2020《测量管理体系质量手册》中制定了测量管理体系管理方针及7项质量目标，目标可测量，已分解，质量管理部归口管理公司的计量工作目标，每年12月组织制定下一年度的计量工作目标，并对计量目标的实施情况进行监视、测量和有效性评价，保持公司的计量工作目标持续改进。
  抽查质量管理部的分目标完成情况各项均达标。
	生产部

质量管理部
技术部


	否

	4
	程序文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件的信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1

程序
	公司编制的WD/MP-01～21-2020程序文件,共计21个管理程序，详细齐全，且经批准确认，有效受控。
  查：产品执行标准JB/T 2300-2018《回转支承》现行有效、受控。

查：产品执行标准《滚动轴承 球 第1部分：钢球》，现行有效、受控。
	生产部

技术部

质量管理部
	否

	5
	公司是否建立软件管理程序文件？软件修改和确认？
	6.2.2

软件
	公司编制的WD/MP-06-2020《测量软件管理程序》，规定了质量管理部负责对软件进行识别，建立软件管理台账，对软件管理的情况实施监督检查，负责软件方维护、测试、确认等技术工作；使用部门负责正确使用和保护软件的完整性和有效性。
公司目前在用测量软件59个，均完整有效。
	生产部

质量管理部
	否

	6
	公司是否编制了测量记录管理程序？核对1-3个记录，信息量？有无编号？依据？设备信息？保存期限等？
	6.2.3

记录
	公司编制了WD/MP-07-2020《测量记录管理程序》，规定质量管理部负责记录实施的监督检查；使用部门负责记录的准确性，对本单位产生的记录收集、整理和保存；记录填写人员对记录的真实、准确、规范和完整性负责。
查：进料产品质量证明书、毛坯进料检验记录
名称：锻件毛坯，供货商为张家港海锅新能源装备股份有限公司，材质42CrMo4,数量6个，规格型号为φ1424mm×φ1233mm×85mm，硬度为283-292HB。公司入库抽检1个，记录为：锻件毛坯，供货商为张家港海锅新能源装备股份有限公司，材质42CrMo4,数量6个，规格型号为φ1424mm×φ1233mm×85mm，硬度为275-315HB，判定结论符合，检验员：罗二香，检验日期2021年3月16日。

抽查：过程控制记录
  名称：回转支承，型号010.20.250.01F磷化，NO:0041711,自检工序过程包括：粗车、槽车内外圈、挖轨道、淬火检验、精车平面、划线钻底孔、钻孔安装、钻油孔、密封槽止口、精车轨道淬火，其中质检员、操作者均签名并标明记录日期。

查：第三方检测报告

报告编号2021WJWT01575，样品名称为样块571，样品数量为7个，检验检测与判断依据：GB/T 228.1-2010, GB/T229-2007、 GB/T4336-2016等，检测项目包括：抗拉强度、断后延伸率、冲击试验、晶粒度、化学成分分析等，检验结论为：仅提供检测数据，检验单位为国家网架及钢结构产品质量监督检验中心，主检：徐珂，2021年3月19日。

查：报告编号LYCLH2021012，样品名称为钢球，型号为φ30，样品数量为9粒，检验依据JB/T 1255-2014,检验项目为压碎载荷，检验单位为洛阳LYC轴承有限公司检测试验中心，检验人员：郑海燕，时间为2021年1月13日，检验结论为合格。
	生产部

技术部

质量管理部
仓储部
	否

	7
	有无测量设备台帐？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识？
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。
	6.2.4 标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

	公司编制了WD/MP-08-2020 《标识标识管理程序》，规定质量管理部负责测量设备和技术程序的标识设计、确定标识的样式，规定标识使用方法并统一管理；负责测量设备封印或保护装置的设计及统一管理；使用部门负责测量设备和技术程序的标识维护，并识别标识的有效性；执行封印管理要求。
公司编制了WD/MP-09-2020《测量设备管理程序》，规定了质量管理部采购部负责测量设备采购和运输；质量管理部负责测量设备流转控制，负责对测量管理进行分类；生产部负责根据技术需要，提出测量设备的配备要求；使用部门负责正确使用和维护测量设备。
公司建立了《测量设备管理台账》，共191台测量设备，包含设备名称、出厂编号、规格型号、准确度等级、校准日期等， 191台均处于有效的检定校准状态，并有计量确认标识。
抽查：里氏硬度计，型号为TH110，出厂编号为0807390497，上次校准时间为2020年7月25日，建议下次校准时间为2021年7月24日，计量设备台账与证书一致，量值溯源符合文件要求。
查：生产车间粗加工工位，一把新购置的游标卡尺，其测量范围为0-150mm, 准确度等级为0.02mm， 出厂编号为2205062591，未列入测量设备台账、并未送检。
公司编制了WD/MP-10-2020《测量环境管理程序》，规定了管理者代表负责测量管理体系所需环境条件的审批；质量管理部负责测量设备所处环境条件的监督检查；使用部门负责对测量设备使用现场的环境条件进行控制、监测和记录。
公司的测量设备的使用环境满足要求。
	生产部

质量管理部

	

	8
	公司是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录
	6.4

外部

供方
	公司编制的WD/MP-11-2020《外部供方管理程序》，规定了采购部对测量设备的供方和外协检测校准机构进行选择和确定，统一负责对外委测量设备送检及联系工作；相关部门负责向质量管理部反馈外购测量设备及外协检测校准的质量息。
公司编制了《合格供方名录》、《供方调查评价表》， 
抽查外部合格供方名录，企业未收集江苏银河计量检测有限公司的校准资质，并未对其资质进行评价，不满足条款6.4外部供方的要求，其他外部供方资质、评价记录均符合要求。
	采购部
质量管理部

	次要
不符合项
01



	9
	公司是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	公司编制的WD/MP-12-2020《计量确认控制程序》，规定了质量管理部负责对公司计量确认工作实施统一管理，并对执行情况进行监督检查；使用部门负责本部门所属测量设备的计量确认工作。
编制了《计量确认计划》、《计量确认过程验证记录表》、《测量设备计量确认过明细表》，公司对已经检定校准的测量设备实施了计量确认。测量设备满足预期使用要求。
	质量管理部
生产部
	否

	10
	测量过程是否在满足计量要求的受控条件下实现? 是否是使用经计量确认合格的测量设备? 测量过程是否形成完整准确和真实的测量记录? 部门对测量记录是如何管理的？ 
	7.2.3测量过程的实现

7.2.4测量过程的记录

	公司编制的WD/MP-13-2020《测量过程管理程序》中规定了生产部负责将产品技术指标、产品标准及技术规范、合同、法律法规对产品的安全性和公平性等要求；质量管理部负责组织各有关部门对测量过程进行识别和策划。
公司编制的WD/MP-13-2020《测量记录管理程序》质量管理部负责记录实施的监督检查；使用部门负责记录的准确性，对本单位产生的记录收集、整理和保存；记录填写人员对记录的真实、准确、规范和完整性负责。

抽查1个高控重要过程---滚道淬火硬度测量过程。规定了对测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。
	质量管理部
生产部


	否

	11
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？公司如何收集顾客要求？
	8.2.2

顾客满意
	公司编制的WD/MP-02-2020《顾客满意度管理程序》，规定销售部负责与外部顾客联络，收集顾客意见，并进行分析和评价；质量管理部负责收集内部顾客意见，并进行分析和评价。

公司满意度均符合指标要求。
	销售部
质量管理部
	否

	12
	是否监视测量管理体系中的计量确认和测量过程？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司编制的WD/MP-13-2020《测量过程管理程序》中规定了质量管理部负责组织各有关部门对测量过程进行识别和策划，负责测量过程的监督管理；

各部门负责测量过程的实施和控制，负责编制本部门的计量要求和计量特性要求，制定监视范围、监视点、监视项目和方法，并形成作业文件，负责计量验证、测量过程监视和监视数据的具体实施。
	生产部

质量管理部

	否

	13
	是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	公司编制了WD/MP-18-2020《不合格品控制管理程序》，规定了质量管理部负责不合格控制的归口管理，并组织重大不合格的评审，报管理者代表批准后实施，并负责对不合格做出处置决定；负责对外购测量设备不合格的标识、隔离和处理；以及负责对不合格的标识、记录、隔离，并负责进行评审和处理。其他相关部门负责本部门测量过程中发现的不合格的标识、记录和隔离；负责将不合格的信息反馈给质量管理部，并制定和实施纠正措施。

目前没有发现不合格测量体系、不合格测量过程、以及不合格测量设备。
	质量管理部
生产部
	否

	14
	如何改进？发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	公司编制了WD/MP-19-2020《改进管理控制程序》，规定了管理者代表：负责审核测量改进活动计划，协助总经理组织各项重大测量改进活动，监督检查各部门日常测量改进活动；协调纠正措施和预防措施的实施过程。质量管理部组织对不合格和潜在不合格的原因分析、制定相应的纠正和预防措施、跟踪和验证纠正预防措施的执行、评审纠正预防措施的实施效果。
	生产部

质量管理部
	否

	15
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？
	计量法制要求
	公司规定了质量管理部负责法定计量单位的应用考核和监督检查；负责法定计量单位的宣贯和培训；其他部门负责正确使用法定计量单位。

检查相关部门的质量记录及统计报表，能够使用法定计量单位；公司对列入强制检定目录的工作计量器具均按规定要求实施强制检定，公司无定量包装。
	综合管理部
质量管理部
生产部
	否

	16
	公司能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。
	GB17167-2006
	公司租用厂房，并租用其起重机械。主要耗能为电，水，每个月电耗是由供电部门提供的数据，水表采用总表平分，租赁方提供用水数据。自2020年2月至2021年1月，年度用电耗264.10吨标煤，不是重点耗能单位。
	综合管理部
	否

	17
	安全环保管理情况是否达标？
	安全
环保
管理
	抽查特种设备安全管理和作业人员证，持证人：王继光，证件编号：320321196904231072，发证机关为徐州高新产业开发区行政审批局，有效期自2019年4月17日至2023年4月16日。
抽查特种设备安全管理和作业人员证，持证人：齐俊领，证件编号：342221199008023033，发证机关为徐州市质量技术监督局，有效期自2018年12月18日至2022年12月17日。
查1份第三方检测报告

抽查叉车的第三方检测报告，报告编号XZ-CD-2020-S-G60009，设备代码：511010002201900968，产品型号CPC型3.0t，场车牌号“场内苏C. 21136，检验单位：江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验人员：黄忠卿、杜锋，检验日期2020年7月14日，检验均合格，下次检验日期为2021年7月。
抽查 “机械零配件加工项目环境保护设施竣工”验收材料，由徐州奥森回转轴承制造有限公司于2016年5月完成，验收材料中显示2016年4月20-21日的现场监测，由徐州市铜山区环保局出具“建设项目环保设施竣工验收检测表”，废气、废水、噪声均达标。2016年6月20日“徐州奥森回转轴承制造有限公司”变更为“徐州万达回转支承有限公司“，双方在2014年6月11日签订买卖协议以及出售设备明细表验收材料。
	综合管理部
生产部
	否


 3 / 8

