测量管理体系

（GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003）

监督审核报告书

认 证 企 业：  大庆新顺丰石油科技开发有限公司

受 理 编 号：      0088-2016-2019

审 核 类 型：       年度监督审核

编号：0088-2016-2019

监督审核报告

一、基本情况

| 企业名称 | 大庆新顺丰石油科技开发有限公司 | 企业联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证证书编号 | ISC-2016-0086 | 证书有效期 | 2021.12.29 |
| 监督审核次数 | 第三次 | 本次监督时间 | 2019年10月27-28日上 |
| 监督审核员 姓名及确认号 | 姜 丽 ISC[S]0023 李修权 ISC[S]0191 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质量部、生产部（生产车间）、供销部、技术部、办公室 |

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有很大的提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系运行监督后一年以来的运行情况，在大庆新顺丰石油科技开发有限公司现场审核中，审核组重点抽样检查了新增产品粉尘处理设备、除尘设备的生产过程，原材料检验，加工过程检验，成品出厂检验等是否纳入测量管理体系中进行管理。重要关键测量过程为关键测量除尘器吊环内径尺寸测量过程，计量要求的导出，测量不确定评定，有效性确认，测量过程的控制 ，测量过程的监视等否符合要求。涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和安全等方面的5个职能部门和1个生产车间、仓库。重点核查环节有：原材料进厂检测、产品质量性能检验、出厂产品质量检测主要生产过程的测量控制、监视及测量设备量值溯源情况，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、安全和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1公司的测量管理体系内审：

2019年9月27日，组织了公司测量管理体系内部审核，夏立群任组长参与审核。内审组对公司包括管理层在内的5个职能部门和生产车间进行了全要素的审核。内部审核发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。

3.2公司的测量体系管理评审：

公司于2019年10月18日，开展了测量体系管理评审，会议由管代夏立群主持，管评会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节，提出规范产品检验、检测记录，加强计量器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

4.1 该企业主要是：石油钻采专用设备及配件(管道连接器、管道修补器、金属结构件、井口装置和采油树)、井下工具及其它机械产品销售和服务。新增加范围：粉尘处理设备、除尘设备的生产。共识别除尘器吊环内径尺寸测量测量控制等6个高度测量过程，增加新的测量过程；“除尘器吊环内径尺寸测量”为高度测量过程。企业分别对测量过程的测量要素，从重要性、技术要求、配备测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。

4.2检查了企业的测量设备《计量确认明细表》，对21台件测量设备器具进行了计量确认和验证。全部在有效期内，验证结果均为合格。关键测量过程：“除尘器吊环内径测量测量”，计量性能测试、监视记录、监视控制图，均已按测量过程控制规范，进行了有效性监视和记录统计。

4.3. 企业新增加一个测量过程，查看了新增加关键测量过程，计量要求导出方法基本正确；测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。

4.4.查除尘器吊环内径尺寸测量过程不确定度评定》，方法和结果正确；

4.5.查《除尘器吊环内径尺寸测量过程计量要求导出和计量验证记录表》，信息内容完整、正确。

4.6《除尘器吊环内径尺寸测量过程有效性确认记录》验证方法正确。

4.7《除尘器吊环内径尺寸测量控制检查表》信息内容完整、正确。

4.8《除尘器吊环内径尺寸测量过程监视方法、监视及控制图》方法正确。

5.对监督审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

公司对上年度监督审核中的个1不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：查供销部提供编号：JL/7.4-06《原材料验证记录》中材料牌号42CrMo圆钢。规格型号Φ38，记录描述只有实测值，没有进货参数要求。不符合要求。对1项不符合项的整改资料齐全。经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司认证审核中确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，同意关闭不符合项。

6.对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司《计量工作质量目标管理程序》，规定了公司的计量方针及质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

8.对企业组织任何变更的审核：

- 企业的资质情况发生变化，组织机构没有变更。注册地址变更为：黑龙江大庆高新区新风路6-1号服务外包产业园C1、C2、C3座706、707室。企业经营范围增加。认证产品增加粉尘处理设备、除尘设备的生产依据标准JB/T10341-2014《滤筒式除尘器》，标准现行有效。企业营业执照2019年3月14日重新更换。经营范围增加，统一社会信用代码912306073334141809有效期为长期。符合标准要求。对新增加产品关键测量除尘器吊环内径尺寸测量,进行现场确认，生产过程中所用测量设备在检定周期内，见测量设备溯源检查表，所增项的生产过程，原材料检验，加工过程检验，成品出厂检验等均已纳入测量管理体系中进行管理。重要关键测量过程为关键测量除尘器吊环内径尺寸测量过程，计量要求的导出，测量不确定评定，有效性确认，测量过程的控制 ，测量过程的监视等符合要求，经审核表明大庆新顺丰石油科技开发有限公司的粉尘处理设备、除尘设备的设计、组装、销售、及技术服务等纳入测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定，建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过。

1）公司测量管理体系认证证书用于开发市场，用于企业形象广告宣传；多次用于中国石油和大庆石油投标加分等招投标加分；公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10.本次监督审核发现一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1查质量部计量器具编号为：XSFLS02 (0～200)mm的游标卡尺，证书校准日期为2017年11月19日，企业做了计量间隔确认，但未经过评审。不符合GB/T19022-2003标准中 7.1.2条款“……计量确认间隔应经评审，必要时进行调整以确保持续符合规定的计量要求。”属于次要不符合项。

11.本企业为非重点用能单位，企业2018年11月至2019年9月耗能为11.9吨标煤，企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表和2.5级的水表，满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。

二、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过2019年10月27-28日上午，对大庆新顺丰石油科技开发有限公司,测量管理体系现场监督审核，验证了公司在测量管理体系监督后一年内，测量管理体系文件得到实施，关键测量过程受控、监视方法正确有效，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。对新增加产品关键测量螺栓轴套内径尺寸测量,进行现场确认，生产过程中所用测量设备在检定周期内，见测量设备溯源检查表，所增加粉尘处理设备、除尘设备生产过程，原材料检验，加工过程检验，成品出厂检验等均已纳入测量管理体系中进行管理中满足标准要求. 综上所述，审核组认为， 大庆新顺丰石油科技开发有限公司基本符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

为了促进企业测量管理体系持续提高，提出以下几条建议：

- 测量设备配备进一步完善，以满足制造要求。计量器具的配备和管理是个薄弱环节。对测量设备的管理要规范，分类管理测量设备，按规定的周期对测量设备进行检定/校准；

- 加强和重视日常产品检验记录，规范法定计量单位的书写；

- 3、加强对测量管理体系标准和企业测量管理手册、技术标准的宣贯培训，明确各职能部门和体系相关人员的职责，做好人员培训工作，让参与人员满足体系要求的能力要求。企业可以将测量管理体系和其他体系相融合，通过对体系的学习和加深理解不断提升企业的管理水平，提高管理人员的能力。

审核员 （签字）：                                           日期：

四、报告审查人意见           审查人员（签字）：             日期：

五、 认证机构负责人(签字)：                                 日期：