[image: image1.jpg]\




   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0306-2021
现场审核记录

企业名称：_江苏大风车健身教玩设备制造有限公司_  
审核员： [image: image2.png]


           审核日期： 2021年04月11日 上午至2021年04月12日 下午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	职能部门是否了解在测量管理体系中对应的职能？企业是否有培训计划？员工能力是否满足岗位要求？质量目标执行、评价情况？
	5.1计量职能
5.3质量目标
6.1.2能力和培训

	公司质量目标设置4个项，各部门对质量目标进行了分解，查2020年测量管理体系的质量目标，4个目标均已实现。2021年前3个月的目标已实现。
公司2020年度针对测量管理体系培训2次，培训有计划、签到表、有评价，培训合格。
	质检部
生产部
市场部
办公室
	否

	2
	查文件清单，是否包含测量管理体系所需文件的内容？文件的详略程度是否与企业的适用相符合？是否编制记录控制程序文件？标识是否符合程序要求？
	6.2.1程序
6.2.2软件
6.2.3记录
6.2.4标识
	公司编制了测量管理体系质量手册和测量管理体系程序文件，其中包括计量职责管理程序等20个具体程序。

企业没有测量软件。

查：质量记录清晰无涂改，符合要求。

测量设备有计量确认合格标识，标识清楚，符合要求。
	办公室

质检部

	否

	3
	是否建立测量设备台账？配备率、周检率？测量环境是否满足计量要求？
	6.3.1测量设备
6.3.2环境

	公司建立了器具台账，器具配置满足生产健身器材和玩具的需要。
器具检定单位有安徽省计量科学研究院、上海市嘉定区计量质量检测所、上海市轻工技术监督所，检定单位均具备检定资格。现场环境满足测量要求。
	质检部
生产部

	否

	4
	抽查测量设备的计量特性是否满足计量要求？计量要求导出、验证是否正确？查计量确认的过程和计量确认的标识?
	7.1计量确认

	公司编制了测量设备计量确认明细表，对测量设备的计量特性进行了验证，验证结果均符合要求。抽查关键测量过程了柜底层与地面高距离尺寸测量过程验证记录，符合要求；床铺面间隙尺寸测量过程的验证记录，符合要求。
	质检部

	否

	5
	抽查测量过程的记录，测量过程是否受控？有效性确认是否符合要求？高度控制测量过程的控制规范是否符合？不确定度评价？
	7.2 测量过程

7.3.1测量不确定度

	公司编制了测量过程及控制一览表，共识别18个测量过程，测量过程影响因素受控，监视有效。对柜底层与地面高距离尺寸测量过程进行了测量不确定度评价，评定正确。
	质检部
生产部

	否

	6
	抽查测量设备的周期检定情况，检定结果是否符合测量要求？
	7.3.2溯源性

	抽查01号钢卷尺检定日期2020.8.22，上海市轻工技术监督所检定合格，14014897游标卡尺检定日期2020.7.10，上海市嘉定区计量质量检测所检定合格，15041562电子秤检定日期为2020.9.10，上海市嘉定区计量质量检测所检定合格；查001号磅秤检定日期为2121.3.24，安徽省计量科学研究院检定合格。
	质检部

	否

	7
	查顾客满意度调查情况？测量过程的监视情况？体系的审核情况？不合格整改验证？
	8.2.2顾客满意
8.2.4测量管理体系的监视
8.3不合格控制
	公司2020年发放满意度调查表7份，内部客户5份，外部客户2份。客户满意度调查结果为98.28%

2021年1月20日内审发现1条不符合项，已整改。
	市场部
办公室
	否

	8
	企业是否重点用能单位
	能源计量要求
	企业2020年度能耗为：用电：4680000kWh，折标煤575.172吨；用水147333吨，折标煤12.626吨，年共计能耗：587.798吨标煤。
企业不是重点用能单位。
	办公室
	否


 1 / 1

