编号：0066-2020-2021

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 西安国仪测控股份有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 研究所 陪同人员: 董香梅 |
| 不符合事实描述： 查，《Mobdus slave》通信测量系统软件未进行确认。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022标准6.2.2要求c0183d15897d8cab28562708f8ddd10不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_√\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2021.4.10 |
| 纠正措施: 研究所负责与供应商联系确认事宜。c0183d15897d8cab28562708f8ddd10企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。c0183d15897d8cab28562708f8ddd10审核组代表签名: 日期: |

可另附页