编号：0015-2018

不符合项报告

企业名称：牡丹江市井田石油钻采配件有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产技术部（车间） 陪同人员:王琳

不符合事实描述： 查在测量设备台账中，没有提供出车间使用的厂编号为1385、型号为（0-10mm）的百分表纳入测量设备台账中管理的证据。不符合GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款关于“计量职能的管理者应建立、保持和使用形成文件的程序来接收、处置、搬运、贮存和发放测量设备……”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：____6.3.1条款______ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)____ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）___ 日期:2020.4.11

纠正措施: 组织部门相关人员，学习标准6.3.1条款的要求。对测量设备再次建账，将该计量器具纳入到台账中。类似问题一并解决。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 纠正措施已落实，经验证措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期：2020.4.12

可另附页