## 稳定性
附2: 测量过程控制监视分析表及监控图
过程名称： |  | 接箍洛氏硬度HRA检测过程 |  |  | 被测参数: |  | (56-68)HRA |  |  | 允许偏差： |  | 4HRA
测量仪器： |  | 洛氏硬度计 |  |  | 测量范围: |  | (20-88)HRA |  |  | 最大允许誤差： |  | ±1.5HR
|  |  |  | 核查标准: | 标准硬度块
日 期： |  | 2020-05-26 | 2020-06-21 | 2020-07-21 | 2020-08-22 | 2020-09-26 | 2020-10-24 | 2020-11-25 | 2020-12-22 | 2020-01-23 | 2020-02-28 | 2020-03-26 | 2020-04-13
测 量 值 | 1 | 62.8 | 62.4 | 62.5 | 62.56 | 62.4 | 62.5 | 62.8 | 62.77 | 62.4 | 62.6 | 62.6 | 62.7
| 2 | 62.6 | 62.62 | 62.8 | 62.9 | 62.58 | 62.48 | 62.42 | 62.57 | 62.48 | 62.43 | 62.77 | 62.56
| 3 | 62.7 | 62.8 | 62.6 | 62.7 | 62.7 | 62.56 | 62.47 | 62.52 | 62.75 | 62.7 | 62.79 | 62.47
| 4 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.54 | 62.5 | 62.79 | 62.7 | 62.62 | 62.56 | 62.54 | 62.5 | 62.8
| 5 | 62.79 | 62.3 | 62.62 | 62.4 | 62.43 | 62.65 | 62.88 | 62.58 | 62.45 | 62.62 | 62.88 | 62.57
平均值(X) |  | 62.678 | 62.524 | 62.604 | 62.62 | 62.522 | 62.596 | 62.654 | 62.612 | 62.528 | 62.578 | 62.708 | 62.62
全距（R) |  | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.31 | 0.46 | 0.25 | 0.35 | 0.27 | 0.38 | 0.33
| X | 62.6037 |  | UCLx=X+A2R |  | 62.808 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.35417 |  | LCLx=X-A2R |  | 62.3993 |  | D3 | 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.74871 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 62.6037 | 62.6037 | 62.6037 | 62.6037 | 62.6037 | 62.6037 | 62.6037 | 62.6037 | 62.6037 | 62.6037 | 62.6037 | 62.6037
UCLx |  | 62.808 | 62.808 | 62.808 | 62.808 | 62.808 | 62.808 | 62.808 | 62.808 | 62.808 | 62.808 | 62.808 | 62.808
LCLx |  | 62.3993 | 62.3993 | 62.3993 | 62.3993 | 62.3993 | 62.3993 | 62.3993 | 62.3993 | 62.3993 | 62.3993 | 62.3993 | 62.3993
R均值 |  | 0.35417 | 0.35417 | 0.35417 | 0.35417 | 0.35417 | 0.35417 | 0.35417 | 0.35417 | 0.35417 | 0.35417 | 0.35417 | 0.35417
UCLr |  | 0.74871 | 0.74871 | 0.74871 | 0.74871 | 0.74871 | 0.74871 | 0.74871 | 0.74871 | 0.74871 | 0.74871 | 0.74871 | 0.74871
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，检验测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： |  | 刘建青 | [5 empty] | 审核： | 李庆山