## 稳定性
附2: 测量过程控制监视分析表及监控图
过程名称： |  | 接箍表面硬度检测过程 |  |  | 被测参数: |  | （56-62）HRA |  |  | 允许偏差： |  | ±6HRA
测量仪器： |  | 洛氏硬度计 |  |  | 测量范围: |  | (20-88)HRA |  |  | 最大允许誤差： |  | ±1.5HR
|  |  |  | 核查标准: | 标准硬度块
日 期： |  | 2020-05-22 | 2020-06-25 | 2020-07-11 | 2020-08-26 | 2020-09-16 | 2020-10-24 | 2020-11-15 | 2020-12-22 | 2020-01-20 | 2020-02-11 | 2020-02-26 | 2020-03-18
测 量 值 | 1 | 83.7 | 83.51 | 83.7 | 83.56 | 83.7 | 83.76 | 83.52 | 83.77 | 83.63 | 83.5 | 83.41 | 83.47
| 2 | 83.6 | 83.62 | 83.8 | 83.9 | 83.58 | 83.48 | 83.42 | 83.57 | 83.48 | 83.43 | 83.77 | 83.56
| 3 | 83.7 | 83.75 | 83.79 | 83.7 | 83.77 | 83.56 | 83.47 | 83.52 | 83.75 | 83.7 | 83.79 | 83.47
| 4 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.54 | 83.5 | 83.79 | 83.48 | 83.62 | 83.56 | 83.54 | 83.5 | 83.8
| 5 | 83.79 | 83.3 | 83.62 | 83.4 | 83.43 | 83.65 | 83.88 | 83.58 | 83.45 | 83.62 | 83.88 | 83.57
平均值(X) |  | 83.658 | 83.536 | 83.682 | 83.62 | 83.596 | 83.648 | 83.554 | 83.612 | 83.574 | 83.558 | 83.67 | 83.574
全距（R) |  | 0.29 | 0.45 | 0.3 | 0.5 | 0.34 | 0.31 | 0.46 | 0.25 | 0.3 | 0.27 | 0.47 | 0.33
| X | 83.6068 |  | UCLx=X+A2R |  | 83.8121 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.35583 |  | LCLx=X-A2R |  | 83.4015 |  | D3 | 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.75223 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 83.6068 | 83.6068 | 83.6068 | 83.6068 | 83.6068 | 83.6068 | 83.6068 | 83.6068 | 83.6068 | 83.6068 | 83.6068 | 83.6068
UCLx |  | 83.8121 | 83.8121 | 83.8121 | 83.8121 | 83.8121 | 83.8121 | 83.8121 | 83.8121 | 83.8121 | 83.8121 | 83.8121 | 83.8121
LCLx |  | 83.4015 | 83.4015 | 83.4015 | 83.4015 | 83.4015 | 83.4015 | 83.4015 | 83.4015 | 83.4015 | 83.4015 | 83.4015 | 83.4015
R均值 |  | 0.35583 | 0.35583 | 0.35583 | 0.35583 | 0.35583 | 0.35583 | 0.35583 | 0.35583 | 0.35583 | 0.35583 | 0.35583 | 0.35583
UCLr |  | 0.75223 | 0.75223 | 0.75223 | 0.75223 | 0.75223 | 0.75223 | 0.75223 | 0.75223 | 0.75223 | 0.75223 | 0.75223 | 0.75223
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，检验测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： |  | 李兴奎 | [5 empty] | 审核： | 尚莉