项目编号：0210-2021

现场审核记录

企业名称：成都厚德富铭环境科技有限公司

审核员：                                      审核日期：2021年4月14 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 公司体系文件中明确规定了最高管理、计量职能部门的职能。询问技术管理部负责人，对其部门计量管理职责、计量目标表述清楚，了解技术部门日常计量工作情况。 | 技术管理部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求，提供满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，并通过对测量测量设备的监视满足顾客要求。 企业均按照国家标准、企业标准、部分国际标准进行作业,能够满足顾客要求。 | 技术管理部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系质量手册》规定了公司的5项计量目标，其中分解到技术部的计量目标与管理方针一致。查看2020年四季度计量目标分解表，计量目标统计表，均完成计划目标。 | 技术管理部 | 否 |
| 4 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ | 6.1人力资源 | 企业制定了《人力资源管理程序》有工作程序流程图，有组织架构图。企业编有《工作说明书》其中规定了各个岗位的岗位信息、工作关系、职责概述、工作描述等，企业规定了测量体系中所有人员职责。 抽查《培训记录表》，培训题目：九波流量计使用说明；培训方式：线下授课；培训时间：2021年1月13日；培训地点：公司会议室；培训教师：唐福勇；培训内容摘要：产品执行标准、技术指标及技术参数，操作流程等；培训结束后考核方式为口头考试，评定结果为全部合格；考核评价人：唐福勇。 | 技术管理部 | 否 |
| 5 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2信息资源 | 企业编制的《测量管理体系质量手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。外来技术文件由技术部管理受控。 执行标准有：《水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》 HJ/T 399-2007；《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009；《水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB11893-89；《水质总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 》HJ636-2012等。文件有效并受控，符合要求。 | 技术管理部 | 否 |
| 6 | 测量设备是否处于有效的管理状态？ | 6.3测量设备 | 建有《测量设备台账》，共有22台件测量设备，公司是环境监测单位将所有测量设备都列入A类管理，台账信息和证书一致。 | 技术管理部 | 否 |
| 7 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。质量管理部已将设备供方和检定校准机构列入供方名录。有评价表记录，满足企业要求，评价、监视有效。 | 技术管理部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1计量确认 | 公司有测量管理系统，按照公司《测量设备管理程序》满足要求，企业公司建立了《计量确认管理程序》企业暂无需要调整间隔的测量设备。 使用中的计量器具已在测量管理软件中进行了计量确认和验证，并都粘贴了确认合格标识。 | 技术管理部 | 否 |
| 9 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程管理程序》，识别了顾客、组织和法律法规的要求。 经查企业建立了24个测量过程，包括测量过程名称、测量地点、工艺名称、测量或控制方法、核查标准等测量设备信息、测量过程控制要素信息。规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。 企业建立了《测量过程关键测量点重要参数项目清单》进行管理。包括测量过程名称、测量地点、工艺名称、测量或控制方法、核查标准等测量设备信息、测量过程控制要素信息。规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。 | 技术管理部 | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查《测量不确定度与溯源性管理程序》，文件满足标准要求。规定高度控制测量过程和校准测量设备评定测量不确定度。 现场重点抽查了化学试剂配料测量过程，不确定度评定方法正确。具体见附件。 | 技术管理部 | 否 |
| 11 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 7.3.2溯源性 | 企业测量设备、计量器具由“成都市计量检定测试院”检定。 抽查测量设备：1、设备名称：紫外可见分光光度计，型号：LH-3BA,出厂编号：19BLH3BA8121,制造单位：北京连华永兴科技发展有限公司，检定结论：符合Ⅱ级，检定机构：成都市计量检定测试院，检定日期：2020年7月28日，证书编号：20002598705。 2、设备名称：大流量低浓度烟尘/气测试仪，型号：崂应3012H-D型,出厂编号：1A13173544,制造单位：青岛崂应环境科技有限公司，检定结论：合格，检定机构：成都市计量检定测试院，检定日期：2021年3月29日，证书编号：21004896209，符合要求。 | 技术管理部 | 否 |
| 12 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查：《顾客满意度调查表》，调查方式采取调查问卷的形式进行，公司发出的调查表25份回收25份，服务质量总体满意度为98%，记录详实满足要求。 | 技术管理部 | 否 |
| 13 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了化学试剂配料测量过程不确定度评定方法正确，详见附件《化学试剂配料测量过程不确定度评定》。 | 技术管理部 | 否 |
| 14 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业在内审过程中未发现技术管理部的不符合项，内审不符合项在责任部门综合管理部，能查找原因，制定预防纠正措施，在规定时间内完成了整改。企业建立了《不合格和纠正措施控制程序》 | 技术管理部 | 否 |
| 15 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 技术管理部 | 否 |
| 16 | 计量法制管理、法定计量单位的使用 | 计量法制管理 | 查见《试验原始记录表》，其中计量单位使用情况符合要求。 | 技术部 | 否 |