编     号：0313-2021

现场审核记录

企业名称：四川地星科技发展有限公司

审核员：                                    审核日期：2020年04月13日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是综合管理部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能。计量职能部门的24项职能。 | 财务部 | 否 |
| 2 | 是否确定顾客的测量要求 并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？ | 5.2 以顾客为关注焦点 | 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施内部外部顾客满意度调查评价。2020年外部顾客满意度98%，已达标。无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 由综合管理部组织相关部门进行识别。有《计量要求导出记录》。 | 财务部 | 否 |
| 3 | 有无制定质量目标？目标是否可以测量？ 是否达到质量目标？ | 5.3 质量目标 | 已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共4项。 已经制定《2020年计量目标》，对目标的统计方法和统计周期形成规定。 财务部负责统计公司质量完成情况。提供了《计量目标统计表》统计数据已达成质量目标。 | 财务部 | 否 |
| 4 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监 视记录？ 是否保存外部供方提供产品和服务的记录 | 6.4 外部供 方 | 近一年内没有采购测量设备，没有新增加的外部供方。外部供方：四川省测绘计量检定站。 | 财务部 | 否 |
| 5 | - 计量要求是否得到满足？实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？ | 8.2.2 顾客满意 | 公司已经就顾客满意度形成《计量满意度测评程序》。公司由综合管理部定期评价分析顾客满意度情况。目前未发现顾客反馈信息. | 财务部 | 否 |
| 6 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位使用规范，均已检定，满足要求。 | 财务部 | 否 |
| 7 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡分析、考核？ | 能源计量 | 2020年用水1.7万吨，用电7万度。 | 财务部 | 否 |