编   号：0301-2021

现场审核记录

企业名称：重庆荣成玻璃制品有限公司

审核员：                   审核日期： 2021年4月21日---22日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司总经理刘飞翔，对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 通过制订测量体系文件和企业相关制度，企业规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门行政部进行传递。为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理赋予职能部门对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。 公司已识别并建立了10个测量过程档案，编制《测量过程及控制一览表》，其中，《玻璃酒瓶称重测量》等定为关键测量过程。公司已识别16台（件）测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，计量基础工作比较薄弱，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 管理者代表/行政部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业编制《计量职能管理程序》，企业计量职能机构是行政部。已在公司体系程序文件文件中，规定了最高管理者的6项职责，行政部计量职能的21项。抽查问总经理管理者代表刘飞翔、行政部主任邓玉梅各自岗位计量管理职能，均清楚自己在测量管理体系中本部门及本职工作岗位中的担负计量管理职能和职责。 | 管理者代表/行政部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 行政部组织企业已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备，经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明产品质量满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 计量要求导出和验证，详见抽样记录《玻璃酒瓶称重测量计量要求导出和计量验证记录》内容。 | 行政部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 企业编制《质量目标分解及控制程序》，规定了公司的计量工作目标5项，质量目标与计量方针一致，质量目标已分解考核。有2020年度10-12月份实施结果统计分析汇总。质量目标完成情况良好，已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。使其符合GB/T 19022-2003标准要求，更具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 行政部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业编制《管理评审控制程序》。 企业于2021年3月15日，开展了管理评审，董事长李成强参加会议，管理者代表刘飞翔主持。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的的体系员工培训情况、质量目标分解考核工作需细化问题、测量设备检定/校准及测量设备台账完善管理方面、内审中发现的1项不符合项的整改后需进一步完善等几方面的问题，落实了相关责任部门，制定了相应的整改措施和计划。 | 管理者代表及企业管理层 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业建立了《人力资源控制程序》。 企业识别了测量体系相关人员138人。有测量人员情况一览表。抽查人员，1、史文萍：岗位质量检验技能 培训证书，证书编号：HYXB20180044,发证日期2018年3月22日；2、潘先丽：岗位质量检验技能 培训证书，证书编号：HYXB20180042,发证日期2018年3月22日。2人的发证机构：均为四川华益信博企业管理咨询有限公司。 公司相关岗位人员资质和技能，满足公司测量体系管理要求。 企业提供了测量管理体系人员培训计划- 《2021年测量管理体系人员培训计划表》。制定了2021年度测量人员培训计划3项，已完成2项。有相关培训记录和评价记录。 | 行政部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制了企业测量管理体系MM--2020《管理手册 》、MP-2020《程序文件》。基本覆盖标准的全部要素。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 现场抽查行政部、生产部管理和技术文件，企业测量管理体系管理标准有：ISO10012:2003<《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》、GB17167—2016《能源计量器具配备和管理通则》等资料；企业产品主要执行标准为: GB/T15726-1995《玻璃仪器内应力检验方法》、GB∕T 4162-2011《玻璃杯》、GB/T9987《玻璃瓶罐制造术语》、GB 4806 5《食品安全国家标准 玻璃制品》等标准。上述标准现行有效并受控。 | 行政部、生产部 |  |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编写了《测量软件管理控制程序》。查企业《测量设备检测软件台账》企业现阶段无测量软件，有待今后工艺升级后再识别。 | 行政部 | 否 |
| 9 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》。 现场抽查编号RC/ZY-02《原产品抽检记录》，记录内容有：检验执行标准、检验项目（规格尺寸、外观质量）、检验设备、抽检时间、操作步骤等项目。抽检结果合格。检验员：张晓华。人员按标准要求进行操作，记录清楚无涂改。报告保存期限 3年。 | 行政部、生产部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 | 公司建立《测量设备配备和流转控制程序》《测量设备管理控制程序》。编制制了《公司测量设备管理台账》 ，识别并规定了10台（件）测量设备列入测量体系进行管理。 企业没有建立计量标准，测量设备均委外送机构进行检定/校准。行政部负责测量设备全过程管理，组织安排定期送检工作。测量设备台账、测量设备证书管理均符合要求。企业对测量设备的溯源、使用、维护管理，基本符合标准要求。 抽查在用编号为HC69571410636压力表、编号为HY705611014322的游标卡尺、编号001703电子秤。3台设备校准日期均在有效期内，已列入台账管理，符合标准要求。测量设备的有关信息和检定证书、台账信息一致。测量管理体系中所用的设备与其它设备能清楚地区分，现场抽查的测量设备都处于有效的检定/校准状态. 抽查检验室，测量设备使用的环境条件，满足规定要求。 今后，企业还要对测量设备的配备和测量台账管理进行普查工作，对测量设备管理和流转等工作，进行全面完善和规范。 | 行政部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编制《外部供方管理程序》文件。 现场抽查行政部、销售部，主要测量设备生产的合格供方3个，测量设备检定/校准的机构1个。随机抽查测量设备生产厂家、检定/校准机构提供服务等资料，企业已对外部服务方建有名录和业绩评定。对合格供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行了供方评价。有合格供方资质、授权范围等资料，相关评价记录齐全，符合要求。 | 行政部、销售部 | 否 |
| 12 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1计量确认 6.2.4 标识 | 企业建立《测量设备计量确认控制程序》、《标识管理程序》。规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。抽查生产部，已对体系内的测量设备，进行了检定/校准/验证，测量设备满足预期使用要求。 企业有测量设备建有《计量确认明细表》，对10台测量设备进行了计量确认。验证记录有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人。配备的测量设备经过检定/校准和验证，验证方法正确。 抽查关键测量过程：《玻璃酒瓶称重测量》测量过程计量确认资料，计量要求识别正确，计量性能测试方法正确。最近的检定日期全部在有效期内，计量确认验证结果均为合格，配备的测量设备满足要求。测量设备计量确认信息量齐全，符合标准要求。 | 行政部、生产部 |  |
| 13 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改 | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。 | 行政部、 | 否 |
| 14 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 7.2.2、测量过程设计 7.2.4、测量过程记录 | 企业建立《测量过程设计和实现管理程序》。企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，识别建立了10个测量过程技术资料，编制《测量过程及控制一览表》，其中，关键测量过程2个、重要测量过程8个。分别对每个不同类的测量过程，从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。 抽查关键测量过程《玻璃酒瓶称重测量》，相关技术资料齐全，记录完整规范。 | 行政部、 | 否 |
| 15 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。 现场重点抽查了《玻璃酒瓶称重测量不确定度评定》，不确定度评定方法正确。见附件《玻璃酒瓶称重测量不确定度评定》报告。 | 行政部 | 否 |
| 16 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备均委外送检到“重庆市计量质量检测研究所”，计量检定机构授权证书号（渝）法计（2017）0002号机构检定/校准。随机抽4份测量设备的检定证书。证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构，企业量值溯源符合标准要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 行政部 | 否 |
| 17 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表、行政部 | 否 |
| 18 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制《顾客满意度控制程序》。顾客的满意度测评采用顾客来访（或回访）、来电来函、调研报告等形式。销售部门收集整理量满意度测评报告，内容包括顾客关注点、顾客不满意之处、与行业标杆在管理方面的差距、已做出的改善的成效、需要改进的事项及改进措施等。2020年顾客满意度测评得分99%分。 | 行政部 | 否 |
| 19 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系内部审核 | 企业于2021年3月9日，组织了公司测量管理体系内审，管理者代表刘飞翔参与审核。内审分别对公司5个部门及车间进行了全要素的审核，发现一般不符合项1项，无严重不符合项。不符合项于3月30日完成整改并关闭。 企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审核，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。 | 管理者代表、行政部 | 否 |
| 20 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定《测量管理体系审核和监视管理程序》。 企业对列入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程一览表》规定的频次进行监视。查：《测量过程及控制一览表》，一览表中计量单位、监视方法等信息填写正确，信息量齐全。 企业对测量过程中的测量方法、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。。 | 行政部 | 否 |
| 21 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 公司制定了《不合格控制程序》。公司在测量管理体系内审工作中，发现1个不符合项。有关责任部门及时组织制定了预防纠正措施，并进行限期整改工作，短时间内纠正措施已完成，内审中的1个不符合项已关闭。 经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。公司未发现不合格测量过程。 | 行政部 | 否 |
| 22 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 行政部 | 否 |
| 23 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了10台件测量设备列入计量管理工作。按周期定点送检进行检定/校准。随机抽查3件，溯源管理较好。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 行政部 | 否 |