编号：0100-2017-2021

审核员现场监督审核记录

企业名称：益都智能技术（北京）股份有限公司

审核员：                                      审核日期：2021年4月15日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职责 | 公司的计量职能机构是技术研发中心。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者向公司传达满足顾客要求和计量法规要求的重要性等8项职责。计量职能部门的在管理者代表的领导下，负责测量管理体系的策划、建立、运行和持续改进等15项职能。通过职能分配表对各部门的职责进行了分配。经询问技术研发中心和综合管理中心关人员，均清楚本部门的计量职责 | 管理者代表 技术研发中心 综合管理中心 | 否 |
| 2 | 了解企业测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 6.2信息资源 | 上次监督审核以来企业测量管理体系运行情况基本正常； 公司制定了《顾客满意收集分析控制程序》。 企业产品执行GB/T 778-2007封闭满管道中水流量的测量 冷水水表和热水水表 第一部分规范、第二部分 安装要求、第三部分 试验方法和装置；JJG 162-2009 冷水水表检定规程；CJ128-2007 热量表；JB/T 9248-1999电磁流量计等标准、规范规程。 技术研发中心已对产品的顾客要求进行了识别。从原材料进厂检验、生产过程、产品出厂检验等方面识别出仪表压力测量、热量表温度测量过程等88个测量过程，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。 通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查：顾客满意度调查表4份，均为满意。企业产品质量较好，在产品质量、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 企业组织结构没有变化，无新增产品。 企业提供了固定污染源排污登记回执，编号911103028022377045001Z。有效期2020.5.15~2025.5.14 。 | 管理者代表 综合管理中心 技术研发中心 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司的质量管理手册中显示了公司制定和计量方针和质量目标。 计量方针：精心制造，服务顾客，污染预防，节能降耗，以人为本，减少风险，遵规守法，持续改进。 质量目标：因测量不正确造成产品质量不合格≤2次/年等6项。 技术研发中心年度负责测量管理体系相关的质量目标完成情况统计分析。提供的“2020年公司质量目标完成统计表”，本年度质量目标均已达成，有考核分类和考核记录。 | 管理者代表 综合管理中心技术研发中心 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 益都智能技术（北京）股份有限公司于2020年10月16日召开了管理评审会议，管理者代表刘频频主持管理评审会议并汇报了测量管理体系的运行情况。会议对公司测量管理体系的质量方针和目标的可行性、 测量设备管理和溯源性、顾客满意度、内部审核、 体系日常运行情况等方面进行了评审。 会议在肯定公司测量管理体系的充分性和适宜性基础上， 提出了测量体系管理提出了需改进的问题并落实了整改部门。评审结论：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。技术研发中心形了测量管理体系管理评审报告。 | 管理者代表 综合管理中心 技术研发中心 | 否 |
| 4 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 企业通过《测量管理体系手册》和《测量管理体系计量职能管理程序》以测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。现场提问管理者代表、技术研发中心、综合管理中心分管理人员基本目前自己的职责。 查：企业制定了2020年人员培训计划57项，其中预测量体系相关6项，均有培训记录,技术技能类培训通过考试评价，其他类培训通过对学习心得进行评价。。 | 管理者代表 综合管理中心 | 否 |
| 5 | 企业文件是否按要求进行控制。 | 6.2.1程序 | 编号为YD-A-2019的测量管理手册的第3项组织构图中无货架事业部、自动化部，第17项物资资源中的17.3.2款中出现有货架事业部、自动化部2个部门。 | 技术研发中心 | 不符合项2021041501 |
| 5 | 企业几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 技术研发中心于2020年10月10日至11日，组织了公司测量管理体系内部审核。管理者代表何海燕主持了内审首、末次会。内审组分2个小组，对管理者代表、质检部、采购部、生产部、技术研发中心、市场营销中心、综合管理中心等部门公司测量体系范围内的部门进行了全要素审核。通过内审过程中发现的企业测量管理体系运行过程中出现的问题，及时安排责任部门进行整改和完善，收到了很好的效果。技术研发中心形成了内部审核报告。 内部审核发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。 | 管理者代表 综合管理中心技术研发中心 | 否 |
| 6 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业编有不合格控制程序。 2020年度监督审核中发现的1个不符合项，已制定了纠正措施，在规定时间内按纠正措施完成了整改。跟踪验证满足要求，不符合项已关闭。本次审核检查其不合格控制实施可控有效。 内部审核发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。 一年来，未发生测量过程不合格；为发现测量设备不合格的情况。 | 技术研发中心 | 否 |
| 7 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业通过内、外部审核，管理评审，日常监测等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在重要测量过程的核查方面，使用了统计技术。 上次监督审核未开具不符合项 | 技术研发中心 | 否 |
| 8 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业35台件测量设备列入计量确认，24台强检计量器具。查文件、报表等资料中计量单位的使用，法定计量单位标注规范。抽查一般压力表检定记录压力单位书写错误，建议改正。 | 综合管理中心技术研发中心 | 否 |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定，用于以下方面。 1、公司测量管理体系认证证书用于开发市场，用于企业形象广告宣传；2、主要企业用于企业用于辽宁省、黑龙江省、河南省、河北省、北京市等政府部门招投标。 | 综合管理中 市场营销中心 | 否 |
|  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 2020年1-12月公司用水45171吨，用电90304KW。企业配备进出公司有功电表，进出公司DN50，DN40水计量表满足要求。 水表由北京市自来水集团检定，电表由国家电网亦庄供电公司检定 企业每月抄表并对能源数据进行平衡和分析 | 综合管理中心 | 否 |