编    号：0100-2017-2021

审核员现场审核记录

企业名称：益都智能技术（北京）股份有限公司

审核员：_______________                   审核日期：2021 年04月15日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 公司编制了YD-A-2017《测量管理体系手册》，明确了相关部门岗位职责，指定技术研发中心为测量工作的归口管理部门。 体系文件中规定了最高管理者6项职能、管理者代表8项职能、技术研发中心15项管理职责，以确保测量管理体系的有效运行。 | 技术研发中心、综合管理中心、市场营销中心、采购部、生产部、质检部 | 否 |
| 2 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3记录 | 企业编制了YD-XZ-08《记录控制程序》。 抽查1：编号:YD/CL-03 DN100热量表密封性试验测量过程控制规范。 抽查2：附录B DN100热量表密封性试验测量过程不确定度评定。 抽查3：编号YD-QES-ZD-09-01报检通知单，物料名称：超声波热表管段压板（规格DN20），报检日期：2020.6.28，报检人员：吴永伟。 3个记录单信息记录完整，符合标准要求。与程序文件YD-XZ-08《记录控制程序》要求相符。 | 技术研发中心、市场部 | 否 |
| 3 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备溯源是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业编制了YD-XZ-09《封印和标识管理控制程序》、YD-XZ-11《测量设备环境控制程序》。 企业测量设备A类建档共计24台件，B、C类建档11台件。 抽查：①证书编号为RC21J-BJ100001水表校验装置，检定日期：2021年1月21日，有效期至：2023年1月20日；②证书编号为RB21J-BQ100532耐振压力表，检定日期：2021年2月2日，有效期至：2021年8月1日；③证书编号为RB21J-BQ100533压力表，检定日期：2021年2月2日，有效期至：2021年8月1日；④证书编号为RC21Z-DA000285热量表检定装置，检定日期：2021年1月21日，有效期至：2022年1月20日; ⑤证书编号为RC20J-BJ000022水表检定装置，检定日期：2020年8月3日，有效期至：2022年8月2日。（溯源证书未确认） 企业未建计量标准，测量设备使用环境条件满足要求，台账信息和证书信息一致。记录保存完整。经查5份测量设备检定/校准证书量值均溯源至法定计量技术机构。符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 技术研发中心 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制YD-XZ-12《外部供方管理控制程序》，文件规定了合格供方评审、实施采购和外来服务、采购和外来服务质量验证、建立外部供方清单和档案等对合格供方实施动态管理。 在采购部提供的《外部合格服务方清单》中“北京市计量检测科学研究院”列入合格服务方清单中，供方资质在有效期内。 | 采购部 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1．1计量确认（总则） 7,1,2计量确认间隔 | 企业编制YD-XZ-13《测量设备测量确认管理控制程序》、YD-XZ-15《测量确认间隔管理程序》。共识别出78个测量过程，其中关键测量过程3个。 程序规定技术研发中心是测量确认实现的归口管理部门，授权计量确认人员将测量设备预期使用要求相比较，符合要求的粘贴计量确认合格标识，对不满足预期使用要求的测量设备降级使用。 抽查编号: 2020112001《DN100热量表密封性试验测量过程有效性确认记录》，计量确认符合要求。 企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 水表检定装置溯源证书未计量确认。 | 技术研发中心、生产部 | 不符合项2021041502 |
| 6 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 管理程序中对测量设备的调整、控制规定对影响其性能的调整装置由确认部门进行封印、封缄或采用其他保护措施。规定符合标准的要求。 企业目前没有需要封印的测量设备。 | 技术研发中心、生产部 | 否 |
| 7 | 企业计量确认记录是否能证明每每台测量设备满足规定的计量要求？计量信息是否完整？记录的标识、储存、保护、检索和处置 | 7.1.4计量确认过程记录 | 管理程序中对计量确认有明确规定。 抽查测量过程编号：201811/JL-001 DN100《DN100热量表密封性试验测量过程有效性确认记录》，确认人员：李廷，确认日期：2020.11.20计量确认记录信息完整，填写规范，符合文件规定。 详见附录C：《测量过程有效性确认记录》。 | 技术研发中心 | 否 |
| 8 | 企业是否建立对测量过程进行策划、设计、确认、实施和控制的程序文件？对关键测量过程是否建立控制规范？ 企业是否识别顾客、组织和法律法规要求确定的计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？测量过程设计是否能迅速检测出存在的问题和及时采取措施。 | 7.2.1测量过程（总则） 7.2.2测量过程设计 | 企业编制YD-XZ-16《测量过程设计和实现控制程序》其中规定了测量过程的识别、关键测量过程策划、测量过程的受控条件、测量结果的记录等控制要求。 本年度企业无新增关键测量过程。 企业共识别78个测量过程，对测量过程分关键和重要测量过程进行管理。企业建立《测量过程及控制一览表》，其内容包括测量过程名称、测量方法、被测参数名称、技术要求、测量设备、控制监视等信息。符合标准要求。 | 技术研发中心、综合管理部 | 否 |
| 9 | 企业是否编制测量过程控制规范？测量过程记录数据是否在受控范围内？ 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ | 7.2.3测量过程实现 | 确定测量过程的计量要求和性能要求，对测量过程控制中的人员、设备、测量程序、环境条件、报告方式等均做出受控规定，测量过程记录在受控范围内满足测量过程设计要求。 抽查1：仪表压力测量过程控制规范（编号YD-YL-001），测量项目为水表生产过程仪表压力测量的控制，起草人：张文娟、刘洁，审核人：刘建华。 抽查2：测量过程规范（编号：YN/CL-03），测量项目：水压密封试验，规范编写人：李廷，审核人：崔士连，编写日期：2020.11.15。 | 技术研发中心 | 否 |
| 10 | 实施测量过程记录是否完整？计量信息量是否满足要求？记录形成、修改人员是否授权？ | 7.2.4测量过程记录 | 抽查成品检验记录表：产品名称：电子远传水表（NB-T01）数量500块，其中9块不良品，检验日期：2020年年12月1日，检验人：石金喜。 抽查水表基表来料检验记录：材料规格DN32(热水)，检验数量196（材料编码：10.1.02.04.3.004）检验日期：2021年4月6日。检验员：石金喜 记录信息完整。 | 技术研发中心、生产部 | 否 |
| 11 | 顾客的计量要求是否满足要求？如何收集顾客要求评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客满意 | 供应部每年对顾客满意问卷调查和信息月报反馈顾客满意度，评价顾客的满意度。 客户满意度调查：分别对哈尔滨供水集团有限责任公司、阜平县供水管理站、北京市通州区节水实物中心、宁国市宁港水务有限公司等4家发放用户反馈表，客户意见：产品满意，质量可靠，计量精准。 | 技术研发中心 采购部 供应部 | 否 |
| 12 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | YD-XZ-18《测量管理体系审核和监视管理程序》中规定了测量确认和测量过程监视的依据、监视的方法及监视过程中发现不合格必要时制定纠正措施。 抽查：编号: 2020112001 DN100热量表密封性试验计量确认过程验证记录，采用方法：准确度比较法，确认人员：李廷 确认日期：2020.11.20。验证结果符合要求。 | 技术研发中心 质量部 | 否 |
| 13 | 企业发现任何不合格的测量过程、测量设备如何采取措施？ 不合格测量过程、不合格测量设备如何控制？ | 8.3.2不合格测量过程 8.3.3不合格测量设备 | 企业编制了YD-XZ-19《不合格管理控制程序》规定因不合格而修改但尚未得到验证、产生或怀疑产生不正确的测量过程均为不合格测量过程；对不合格的测量过程需查找原因，制定纠正措施并予以实施，并对效果进行跟踪验证。 对不合格的测量设备，必须经过再校准合格后再允许发放使用。 目前企业未出现不合格测量过程及不合格测量设备 | 技术研发中心 | 否 |
| 14 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编制了YD-XZ-20《持续改进控制程》 技术研发中心归口管理测量管理体系的改进及纠正/纠正措施实施效果的跟踪、验证和记录保持。 公司通过日常检查、内部审核、管理评审、顾客满意度调查等形式寻找改进机会，实施持续改进。 | 技术研发中心、质检部 | 否 |