编号：0086-2020-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 天津同阳科技发展有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质量管理部 陪同人员:桑瑞娟 |
| 不符合事实描述检查时质量管理部发现使用的型号为J7500编号为210351564398的Ⅲ级电子天平使用的是校准证书未作确认。不符合认证审核准则条款号：\_\_GB/T19022-2003\_\_\_\_7.1.1\_\_条款的要求。e12a04de117d13b4ebf85126fd66b1d53a5a87445d9ecd06a7f052ba54a707不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；32f8e09d7c3b2bf49a0d14c037ad4db审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2021、05、12 |
| 纠正措施:立即对该证书进行确认，并判断是否满足测量要求。32f8e09d7c3b2bf49a0d14c037ad4db企业部门代表签名: 53a5a87445d9ecd06a7f052ba54a707审核员签名: 2021、05、12 |
| 纠正措施完成情况:措施有效，同意关闭。53a5a87445d9ecd06a7f052ba54a707审核组代表签名: 日期: |

可另附页