编号：0125-2020-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 北京捷杰西石油设备有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产部 陪同人员:荣燕萍 | | | |
| 不符合事实描述：  检查生产部部时发现使用的型号为(50-75)㎜±0.01㎜编号为046395的外径千分尺使用的是校准证书未作确认。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.1.1条款的要求  899552e1be459ea104c268215a6d92553a5a87445d9ecd06a7f052ba54a707不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_\_\_；  066e6cb773d2c40a07b87cd6d8edc30审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2021、05、14 | | | |
| 纠正措施:  立即对该证书进行确认，并判断是否满足测量要求。  066e6cb773d2c40a07b87cd6d8edc30  53a5a87445d9ecd06a7f052ba54a707企业部门代表签名:  审核员签名: 日期:2021、05、14 | | | |
| 纠正措施完成情况:  措施有效，同意关闭。  53a5a87445d9ecd06a7f052ba54a707  审核组代表签名: 日期: | | | |

可另附页