[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0321-2021
现场审核记录

企业名称：_西安奥益达石油技术开发有限公司_     
审核员：[image: image2.png]


            

审核日期： 2021年04月19日 上午至2021年04月20日 上午

	  序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	公司质量部经理宋慧为公司管理者代表、计量负责人刘彬、生产技术部李存利，综合办公室刘永铭等人他们对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。
    企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。

  公司已识别出了29个测量过程，其中一般过程24个，重要过程5个。其中《孔板流量计法兰外径测量过程》等测量过程被列为高度控制测量过程。公司有58件测量设备（无强检测量设备）均纳入到测量管理体系管理范畴。
公司目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，对标准的理解 和应用还比较陌生，希望公司能够加大对测量管理体系的培训力度，保证测量结果满足顾客要求。
	管理者代表、生产技术部、质量部、市场营销部、综合办公室、财务部
	否

	2

	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 
	5.1计量职能

	计量职能机构是质量部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能。计量职能部门的16项职责。生产技术部8项职责，市场营销部负责顾客满意度及供方管理等4项职责，覆盖了标准要求的计量职能。 
	管理者代表、生产技术部、质量部、市场营销部、综合办公室、财务部
	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	质量部已识别顾客的测量要求并导出计量要求、顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。抽样记录详见《孔板流量计法兰外径测量过程》计量要求导出和计量验证记录内容。

企业产品质量较好，未有顾客投诉。
	管理者代表、生产技术部、质量部、市场营销部
	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	公司规定了4项计量目标。分别是：1）、关键计量器具确认100%；

2）、关键测量过程确认100%；

3）、顾客满意度达到95%；

4）、按培训计划完成检测人员的技术培训；

质量目标与计量方针一致，目标已向各部门分解。查2020年12月-2021年1季度目标完成情况均达到目标要求。
	生产技术部、质量部、市场营销部、综合办公室、财务部
	否

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2021年3月29日开展了管理评审，会议由公司最高管理者总经理赵春明主持，管理者宋慧汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的加强测量过程控制项目的核查，加强对管理人员和技术操作人员的培训指导，确实发挥测量体系保证产品质量的关键作用。等2个方面的问题落实了整改部门。
	管理者代表、生产技术部、质量部、市场营销部、综合办公室、财务部
	否

	6
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源

6.1.2能力和培训
	企业识别了测量体系相关人员30人，其中专职计量人员8人。编制了测量人员情况一览表。

企业通过《质量手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。
查人力资源部《2021年培训计划汇总表》中已纳入与测量管理体系有关的培训内容。2021年与测量管理体系有关的培训计划3项，已完成1项。
查生产技术部李存利压力真空计量检定工三级上岗证书,证书号:1426002021301633,发放日期：2014年8月27日。无有效期。发证单位：陕西省职业技能鉴定指导中心。
查质量部刘军峰长度计量检定工，三级上岗证书,证书号:1426002021301630,发放日期：2014年8月27日。无有效期。发证单位：陕西省职业技能鉴定指导中心。
人员资质满足要求。
	质量部、综合办公室
	否

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制的测量管理质量手册和其它体系管理文件，手册基本覆盖标准的全部要素，基本满足标准和企业管理要求。
查质量部GB/T 2624.2-2006 《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第2部分：孔板》

JJG 640-2016 《差压式流量计检定规程》、GBT 21446-2008 《用标准孔板流量计测量天然气流量》等文件，发放日期日期:2018年9月2日，有受控标识及发放记录，记录内容包括发放号及发放日期、持有人等。信息完整，符合要求。
	生产技术部、质量部、市场营销部、综合办公室
	否

	8
	企业是否建立了软件台帐，是否进行软件确认
	6.2.2软件
	质量部是软件的管理部门，编写了《测量软件管理控制程序》，企业目前无测量用软件。符合要求。
	生产技术部、质量部
	否

	9
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备

6.3.2环境
	企业规定了《孔板流量计法兰外径测量过程》等测量设备，列入体系管理，企业共有测量设备58台件（无强检设备）。企业编制了《测量设备台账》。质量部负责测量设备全过程管理。企业设备管理基本符合企业对测量设备的维护管理的要求。

查生产技术部检测室配备了温湿度记录仪表，并且每天两次上午、下午进行温湿度记录。查《检测室温湿度记录表》中记录内容符合要求。

查生产技术部检测室：编号13S024，型号PME-MASTER-Pro直读光谱仪,江苏世通仪器检测服务有限公司校准，校准日期：２０２0年5月15日。设备台帐为B类，设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场标识完好。
查质量部：编号001，型号QCJII磁粉探伤仪，北京计量检测研究院校准，校准日期：２０２0年5月15日。设备台帐为B类，设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场标识完好。

查质量部提供的公司测量设备台帐中，未建立公司标准物质台帐，与公司《测量设备控制管理程序》中规定的用于统一量值的标准物质应纳入A类管理的要求不符。也不符合GB/T 19022-2003标准6.3.1条测量设备的要求。属于次要不符合。
	生产技术部、质量部
	次要不符合项01

	10
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	现场抽查市场营销部和质量部，测量设备供方管理建立供方业绩评价机制，有供方名录，基本符合要求。市场营销部负责设备供方业绩评价，质量部负责服务供方业绩评价。提供了计量服务供方业绩评价表和服务供方名录。查：外部供方评价表：陕西省计量科学研究院、江苏世通仪器检测服务有限公司、北京计量检测研究院等单位的评价和选择记录。内容记录满足要求。
	质量部、市场营销部
	否

	11
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业在测量管理质量手册中规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，都进行了检定/校准和验证。查编号170860603游标卡尺的计量确认记录，验证确认时间2021年03月06日，确认人：师光辉。查编号13S0124光谱仪计量确认及验证记录，验证确认时间2021年03月06日，确认人师光辉：现场共抽查了2份测量设备计量确认验证记录，均有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人。配备的测量设备经过检定/校准和验证，验证方法正确。
抽查《孔板流量计法兰外径测量》测量过程计量要求导出和计量验证满足标准要求。被测参数要求识别代表了“顾客”的要求；计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求；测量设备已检定；测量设备验证正确。详见《计量要求导出和计量验证记录表》。
	生产技术部、质量部
	否

	12
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业在体系程序文件中规定的计量间隔调整的方法和流程，符合标准的要求。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 
	质量部
	否

	13
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业在体系文件中对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业的压力表全部要加铅封管理，满足企业产品标准的要求和程序文件《封印标识管理程序》的要求。

	质量部
	否

	14
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业体系文件规定了测量过程设计和实现控制的程序，识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了29个测量过程档案。《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，有计量确认明细表。

企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。其中重要关键过程5个，一般测量过程24个。抽查关键控制测量过程《孔板流量计法兰外径测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。

查2103009《孔板流量计（差压式节流装置检验报告》、ZBD-GDYJ-JL-022《进料检验记录表》、BK-50/100-F 2103011《差压式节流装置关键工序质量控制卡》对检验过程中的重要参数，图号，用户，执行标准，检验项目（内容）、检验工具、检验数量，检验结论等内容有详细记录，符合要求。
	生产技术部、质量部
	否

	15
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业体系文件《测量不确定度评定方法》规定了测量不确定度管理控制的程序，文件满足标准要求。
现场重点抽查了《孔板流量计法兰外径测量过程不确定度评定》方法正确，见附件《孔板流量计法兰外径测量过程不确定度评定》报告。
	生产技术部、质量部
	否

	16
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业未建立最高计量标准。企业所有测量设备均委外送检到陕西省计量科学研究院、江苏世通仪器检测服务有限公司、北京计量检测研究院等单位进行检定、校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

查生产技术部编号30664游标卡尺，校准日期：2020年5月15日，校准单位：江苏世通仪器检测服务有限公司。

查质量部编号237051红外测温仪，校准日期：2020年5月14日，校准单位：陕西省计量科学研究院。量值溯源情况良好，符合要求。
抽查7件测量设备（详见《溯源抽查表》的测量设备检定证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。
	质量部、生产技术部
	否

	17
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。但统计技术的应用不够熟练，应加强培训。
	管理者代表、生产技术部、质量部、市场营销部、综合办公室、财务部
	否

	18
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	企业采取《顾客满意度调查表》的方式对内部顾客进行满意度调查。发放《顾客满意度调查表》内部3份，内部顾客满意度100%,外部顾客3份，外部顾客满意率为96%。达到质量目标考核要求。
	质量部、市场营销部
	否

	19
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业于2021年3月16日，组织了公司测量管理体系内审，分2个组对公司5个部门进行了全要素的审核，开出2不符合项，3月17日内审不符合项整改验证关闭。由于该企业没有经过认证机构培训的内审员，该企业内审过程的精确程度有待提高，以利于更加准确的发现问题。审核中的人员经验不足，标准不熟悉等问题已与企业沟通，尽快组织标准培训、内审员培训，不断完善。
	管理者代表、生产技术部、质量部、市场营销部、综合办公室、财务部
	建议项

	20
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司体系文件规定了审核和监视管理的控制程序。对列入体系管理的5个重要关键测量过程控制和24个一般的测量过程控制的测量设备计量确认过程，按照《测量过程设计和实现控制程序》规定的频次进行监视。
	生产技术部、质量部
	否

	21
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业体系文件规定了对不合格的管理控制程序，经公司验证确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。

现场检查未发现有不合格的测量过程和不合格的测量设备。对产品不合格采取了相应的管控。符合要求。
在内审中开出2个不符合项，于3
月17日前全部已进行了整改。基本

符合要求。
	生产技术部、质量部
	否

	22
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业体系规定了持续改进的控制程序及预防和纠正的方法，纠正措施和预防措施办法基本满足标准要求。对管理评审会提出的改进问题，制定了纠正措施和预防、改进的相关措施。符合要求。
	生产技术部、质量部、市场营销部、综合办公室
	否

	23
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	企业规定了58台件测量设备列入计量管理工作，无强制检定设备。
查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。

不是定量包装企业。

属于计量器具生产厂家，查有《计量器具型式批准证书》证书号为：12F27-61。 
	生产技术部、质量部、市场营销部、综合办公室、财务部
	否

	24
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要能源为电、气和水，2020年全年用电量29754度； 天燃气1150立方米，水300吨。折算为5.21吨/标煤。不属于重点用能单位。

企业配备的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表和2.5级的水表，满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。
	生产技术部、质量部
	否


 1 / 1

