
不 符 合 项 报 告


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****□EMS****□OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **孟村回族自治县科正管道制造有限公司** | | |
| **受审核部门** | **质检部** | **陪同人员** | **范忠峰** |
| **不符合事实描述:**  **审核时现场查看公司的卡尺、钢卷尺、直角尺等监视和测量设备的校准证书已过期，**  **不符合文件和标准要求。**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |


不符合项纠正措施表


|  |
| --- |
| **E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202104\孟村回族自治县科正管道制造有限公司\新建文件夹\扫描全能王 2021-05-22 18.02_8.jpg不符合项事实摘要：**  **公司的卡尺、钢卷尺、直角尺等监视和测量设备的校准证书已过期。** |
| **纠正情况：**  **已联系校准机构来公司校准，但是结果还未出具。** |
| **原因分析：**  **对计量器具管理知识欠缺，没有意识到定期校准的重要性。** |
| **纠正措施：**  **组织人员学习ISO9001:2015标准7.1.5条款的要求和监视和测量设备控制程序的要求。**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **再查其他未发现类似情况。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **实施有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期**



****

****

****