编  号：0339-2021

现场审核记录

企业名称：洛阳瑞宝文保设施科技有限公司

审核员：                      审核日期： 2021年04月28-29日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司总经理马晓春，对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 公司通过制订测量体系文件和企业相关制度，企业规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门---质量部进行传递。为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理赋予职能部门对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。 公司已识别并建立了17个测量过程档案，编制《测量过程及控制一览表》，其中，《喷涂厚度测量》等定为关键测量过程。公司已识别10台（件）测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前希望通过体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 管理者代表/质量部、综合办公室 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业编制《计量职能管理程序》，企业计量职能机构是质量部。已在公司体系程序文件文件中，规定了最高管理者的6项职责，质量部计量职能17项。抽查问管理者代表杨新宽、质量部经理田少帅，各自岗位计量管理职能，均清楚自己在测量管理体系中本部门及本职工作岗位中担负的计量管理职能和职责。 | 管理者代表/质量部、 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量部组织企业已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备，经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明产品质量满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 计量要求导出和验证，详见抽样记录《喷涂厚度测量计量要求导出和计量验证记录》内容。 | 质量部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 企业编制《质量目标分解及控制程序》，规定了公司的计量工作目标4项，质量目标与计量方针一致。质量目标与计量方针一致，质量目标已分解考核。抽查2020年度9-12月份测量管理体系质量目标完成情况统计表。质量目标完成情况良好，已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 质量部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业编制《管理评审控制程序》。 企业于2020年12月23日，开展了管理评审，董事长马晓春参加会议，管理者代表杨新宽主持。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。对公司测量体系目前存在质量目标需进一步贯彻执行完善、体系员工培训情况、内审不符合项整改完成情况、测量设备检定/校准及测量设备台账管理控制方面，需进一步补充完善等几方面的问题，落实了相关责任部门，制定了相应的整改措施和计划。形成了管理评审报告。 | 管理者代表及企业管理层 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 企业建立了《人力资源控制程序》。 企业识别了测量体系主要相关人员9人。有测量人员情况一览表。抽查人员----1、韩盼恩：焊工四级，证书编号1714120000417845；2、周银堆、数控车床四级，证书编号1714120000417805。发证机构均为共青城市职业技能鉴定中心。公司相关岗位人员资质和技能，满足公司测量体系管理要求。 抽查企业测量管理体系人员培训计划LYRBCL-JH-2002《2020年测量管理体系人员培训计划》，测量人员培训计划2项，已完成。有相关培训记录和评价记录。 | 质量部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制了企业测量管理体系 LYRBCL-SC-2020 《管理手册 》、LYRBCL-CX(01-20)2020《程序文件》。基本覆盖标准的全部要素。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 现场抽查质量部测量体系管理和技术文件，企业测量管理体系管理标准有：ISO10012:2003<《测量管理体系 测量过程和备的要求》、GB17167—2016《能源计量器具配备和管理通则》等资料；企业产品主要执行标准为:GB 6675.4-2014 《玩具安全 第4部分 特定元素的迁移》、GBT 3324-2017 《木家具通用技术条件》、GBT 13668-2015 《钢制书柜资料柜通用技术条件》等标准。现行有效并受控。 | 质量部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编写了《测量软件管理控制程序》。 在生产部生产车间，抽查到塑粉喷涂工艺中测量软件未识别和确认。不符合GB/T 19022-2003 6.2.2软件 条款，属一般不符合。 # 已与企业沟通，今后在企业发展过程中，要不断加强和完善测量软件识别和确认工作。 | 生产部、质量部 | 不符合01 |
| 9 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》。 现场抽查编号RB/JL-20210402《文物储藏柜成品出厂检验记录》，记录内容有：检验执行标准、检验内容及技术要求、检验设备、图纸尺寸等项目。检验结果：合格。检验人：田少帅、审核：张洪涛。日期：2021年4月1日。人员按标准要求进行操作，记录清楚无涂改。报告保存期限3年。 | 质量部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 | 公司建立《测量设备配备和流转控制程序》《测量设备管理控制程序》。编制制了《公司测量设备管理台账》 ，识别了10台（件）测量设备列入测量体系进行管理。 企业没有建立计量标准，测量设备均外委送机构进行检定/校准。质量部负责测量设备全过程管理，组织安排定期送检工作。测量设备台账、测量设备证书管理均符合要求。企业对测量设备的溯源、使用、维护管理，基本符合标准要求。 抽查在用编号为T15038807游标卡尺，校准日期2021年4月7日、编号为溯粉数显测厚仪，校准日期2021年4月7日。2台设备校准日期均在有效期内，已列入台账管理，符合标准要求。测量设备的有关信息和检定证书、台账信息一致。测量管理体系中所用的设备与其它设备能清楚地区分，现场抽查的测量设备都处于有效的检定/校准状态。 抽查现场，测量设备使用的环境条件，满足规定要求。 今后，企业还要对测量设备的配备和测量台账管理进行普查工作，对测量设备管理和流转等工作，进行全面完善和规范。 | 质量部、生产部/生产车间 | 否 |
| 11 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编制《外部供方管理程序》文件。 现场抽质量部、销售部，主要测量设备生产的合格供方2个：上海申量工业设备有限公司、北京北量机电工量具有限责任公司；测量设备检定/校准的机构1个---“中测国信（北京）计量检测技术有限公司”。随机抽查测量设备生产厂家和检定/校准机构提供服务等资料，企业已对外部服务方建有名录和业绩评定。对合格供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行了供方评价。有合格供方资质、授权范围等资料，相关评价记录齐全，符合要求。 | 质量部、销售部 | 否 |
| 12 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1计量确认 6.2.4 标识 | 企业建立《测量设备计量确认控制程序》、《标识管理程序》。规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。抽查质量部，已对体系内的测量设备，进行了检定/校准/验证，测量设备满足预期使用要求。 # 企业测量设备标识管理和使用满足标准要求。 企业测量设备建有《计量确认明细表》，对10台测量设备进行了计量确认。验证记录有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人。配备的测量设备经过检定/校准和验证，验证方法正确。 抽查关键测量过程：《涂层厚度测量》测量过程计量确认资料，计量要求识别正确，计量性能测试方法正确。最近的检定日期全部在有效期内，计量确认验证结果均为合格，配备的测量设备满足要求。测量设备计量确认信息量齐全，符合标准要求。 | 质量部、生产部 | 否 |
| 13 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改 | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质量部 | 否 |
| 14 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 7.2.2、测量过程设计 7.2.4、测量过程记录 | 企业建立《测量过程设计和实现管理程序》。企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，识别建立了17个测量过程技术资料，编制《测量过程及控制一览表》，其中，关键测量过程2个、重要测量过程15个。分别对每个不同类的测量过程，从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。 抽查关键测量过程《《涂层厚度测量》，相关技术资料齐全，记录完整规范。 | 质量部、生产部 | 否 |
| 15 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。 现场重点抽查了《涂层厚度测量不确定度评定》，不确定度评定方法正确。见附件《涂层厚度测量不确定度评定》报告。 | 质量部 | 否 |
| 16 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准开展检定和校准。企业所有的测量设备均委外送检到：“中测国信（北京）计量检测技术有限公司”校准/检定。机构授权证书CALIBRATION CNAS L9037。认可有效期2016年4月8日-2022年4月7日，认可的能力和范围符合企业需求。随机抽2份测量设备的检定证书。证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构计量标准。企业量值溯源符合标准要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 质量部 | 否 |
| 17 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表、质量部 | 否 |
| 18 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制《顾客满意度控制程序》。顾客的满意度测评采用顾客来访形式。市场营销部收集整理量满意度测评统计表，内容包括顾客关注点、顾客不满意之处、已做出的改善的成效、需要改进的事项及改进措施等。 企业在2020年12月，内部顾客和外部顾客顾客满意度调查表共发放10份（项次10*10），2020年顾客满意度测评满意率98.5%。 | 质量部 | 否 |
| 19 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系内部审核 | 企业于2020年12月8--9日，组织了公司测量管理体系内审，管理者代表杨新宽参与审核。内审分别对公司6个部门进行了全要素的审核，内审发现一项不符合项。2020年12月16日，完成不符合项整改，不符合项已关闭。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。 | 管理者代表、质量部 | 否 |
| 20 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定《测量管理体系审核和监视管理程序》。 企业对列入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程一览表》规定的频次进行监视。查：《测量过程及控制一览表》，一览表中计量单位、监视方法等信息填写正确，信息量齐全。 企业对测量过程中的测量方法、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。。 | 质量部 | 否 |
| 21 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 公司制定了《不合格控制程序》。 经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。公司未发现不合格测量过程。 | 质量部 | 否 |
| 22 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 质量部 | 否 |
| 23 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了10台件测量设备列入计量管理工作。按周期定点送检进行检定/校准。随机抽查2件，溯源管理较好。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 质量部 | 否 |
| 24 | 企业主要耗能是什么？企业是否重点耗能单位？ | GB17167—2016《能源计量器具配备和管理通则》 | 企业主要耗能为电、水。2020年全年能耗36.83吨标煤，企业不是重点耗能企业。 | 质量部 |  |