[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


                                                            编  号：0339-2021
现场审核记录
企业名称：洛阳瑞宝文保设施科技有限公司  
审核员：   _[image: image2.png]


              
审核日期： 2021年4月28日上午至2021年4月29日下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	企业编制了LYRBCL-SC-2020《测量管理体系质量手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。

询问生产部等部门测量管理体系主要人员，均熟悉自己和本部门的主要计量职能和相关职责。
	设计部

生产部

采购部
销售部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	企业组织识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。
识别了涂层厚度测量等测量要求，并转化为计量要求。
企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。内部顾客满意度目标95%，实际完成98.5%；企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等各方面一直未有顾客投诉。
	设计部

生产部

采购部
销售部
质量部
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3质量目标
	公司《测量管理手册》中规定了公司的管理方针及测量体系质量目标。
查LYRBCL-CX03-2020《质量目标管理程序》，关键测量过程测量设备计量确认100%；测量过程失控不超过24小时等4项计量工作目标，有具体指标可测量，每月由质量部统计考核，2021年（9-11）月份质量目标均能达标。
	设计部

生产部

采购部
销售部
质量部
	否

	4
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企业编制了测量人员情况一览表，测量体系相关人员9人。企业通过《质量目标管理程序》和测量管理体系职能分配表等形式，规定了各类人员在体系中的职责。查：综合办公室提供的2019年度测量人员培训计划，2项培训计划，均有详细培训记录，包含时间、地点、内容、授课老师，有签到表、试卷及成绩单，并对培训的有效性进行了评价。
	综合办公室
质量部
	否

	5
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1

程序
	企业编制了《测量管理体系程序文件》,其中规定了对测量管理体系文件的控制要求。

查质量部执行的标准GB/T 3352-2017 《金属家具通用技术要求》1份，现行有效，受控。
	质量部

生产部
	 否

	6
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2

软件
	企业编制了LYRBCL-CX07-2020《软件管理程序》，其中规定了对软件的控制要求。


	质量部

生产部
	否

	7
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3

记录
	企业编制了LYRBCL-CX08-2020《记录管理程序》,明确了对记录的管理要求。

查质量部的文物储藏柜《成品出厂检验记录》1份，记录编号：RB/JL-20210402,共涉及包括“外形极限偏差”在内的21个检验项目，使用包括0-150mm游标卡尺在内的3台测量设备，检测依据的标准为GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，规定了记录的保存年限为6年。 符合要求。
	质量部

生产部
	否

	8
	是否有计量确认状态标识？
	6.2.4

标识
	企业编制了LYRBCL-CX09-2020《标识管理程序》,并规定了对标识的管理要求。

查质量部器具编号为01#的数显千分尺，已实施了校准，校准日期：2021年4月7日，证书编号：LX2104T040099，并经计量确认合格，且粘贴了计量确认状态标识。符合要求。
	生产部

质量部
	否

	9
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	企业编制了LYRBCL-CX10-2020 《测量设备管理程序》、LYRBCL-CX13-2020《计量确认管理程序》，其中规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。

企业共10台测量设备纳入了测量管理体系实施管理，建立了《测量设备台账》，测量设备的管理和溯源符合要求。

抽查由“中测国信（北京）计量检测技术有限公司”出具的校准证书1份，测量设备名称：塑粉数显测厚仪，型号规格 ：DT-156，出厂编号：130303422，校准日期：2021年4月7日,证书编号：LX2104T040104。

测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。
	生产部

质量部

采购部
	否

	10
	使用环境条件是否满足要求？
	6.3.2

环境
	企业编制了LYRBCL-CX11-2020《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。
	质量部

生产部
	否

	11
	企业对提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业建立了LYRBCL-CX12-2020《外部供方管理程序》文件，建有测量设备合格供方清单和外部合格服务方清单，包括北京北量机电

工量具有限责任公司、上海台海工量具有限公司等合格供方中测国信（北京）计量检测技术有限公司合格服务方。
查中测国信（北京）计量检测技术有限公司实验室认可证书，注册号CNAS L9037，认可有效期2016年4月8日-2022年4月7日，认可的能力和范围符合企业需求。

	质量部
采购部
	否

	12
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？

测量过程是否分类管理？
	7.1

计量确认
	企业编制了LYRBCL-CX15-2020《测量过程设计和实现管理程序》，并建立了LYRBCL-

CX13-2020《计量确认管理程序》，编制了《测量过程及控制一览表》、《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。

对测量过程按照关键测量过程、重要测量过程进行了分类管理。
	设计部

质量部
	否

	13
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2

计量确认间隔
	企业编制了LYRBCL-CX14-2020《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。

企业暂无需要调整间隔的测量设备。 
	质量部

设计部
	否

	14
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3

设备调整控制
	企业编制了LYRBCL-CX10-2020《测量设备管理程序》、LYRBCL-CX13-2020《计量确认管理程序》、LYRBCL-CX15-2020 《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。

企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。
	质量部

生产部
	否

	15
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.2测量过程


	企业编制了LYRBCL-CX13-2020 《计量确认管理程序》，建立了《测量过程及控制一览表》，企业已识别出了主要产品的测量过程17个，其中包括“涂层厚度测量过程”等2个关键测量过程,15个重要测量过程。部门的主要测量要求已识别，对关键测量过程导出了计量要求。

查关键测量过程：“涂层厚度测量过程”的测量要求的识别与计量要求的导出情况，测量设备验证方法正确。见《计量要求导出和验证记录表》。

企业编制了“涂层厚度测量过程控制规范”，并按照控制规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。

查关键测量过程“涂层厚度测量过程“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，符合要求。
	质量部

设计部

生产部
	否

	16
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1

测量不确定度
	企业编制了LYRBCL-CX17-2020 《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。

查关键测量过程“涂层厚度测量过程”的不确定度评定，评定方法符合要求。见附1《涂层厚度测量过程不确定度评定报告》。
	质量部


	否

	17
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2

溯源性
	企业的测量设备均委托外部机构进行检定/校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

查规格型号为（0-150）mm的游标卡尺，校准日期：2021年4月7日；校准机构：中测国信（北京）计量检测技术有限公司，机构注册号：CNAS L9037。

量值均已溯源到SI单位,符合要求。
	质量部


	否

	18
	企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？
	8.2.2顾客满意
	企业编制了LYRBCL-CX02-2020《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。

企业于2020年12月对顾客满意度进行了调查，共发出顾客满意度调查表：内部7份、外部3份，收回10份，顾客满意度98.5%。符合要求。
	质量部

销售部
	否

	19
	企业每年进行几次测量管理体系内审？是单独内审还是结合内审？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业于2020年12月8日-9日，单独组织了对测量管理体系的内部审核，对公司6个部门进行了全要素审核。对发现的1个次要不符合项进行了整改，已完成整改。
	质量部

生产部
	否

	20
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视?
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对测量管理体系的监视形成了LYRB
CL-CX18-2020《体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。

对列入体系管理的测量设备的计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》。
	质量部

生产部
	否

	21
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	查《测量设备台账》及《测量过程一览表》，其计量单位使用符合要求。

企业无强检设备。
	质量部

生产部
	否


 1 / 1

