编号：0043-2020-2021

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 桐城市凌志管业有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产部 陪同人员:占春兰 |
| 不符合事实描述：在生产部检查时发现车间使用的编号为LZ019型号为(0-5)m的钢卷尺查不出溯源证明。不符合GB/T19022-2003标准7.3.2条款的要求。不符合认证审核准则条款号：\_GB/T19022-2003标准7.3.21bc189465ba909ce6538ac06d963869不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；1bc189465ba909ce6538ac06d963869审核员(签名)\_\_53a5a87445d9ecd06a7f052ba54a707\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2021.04.20 |
| 纠正措施:立即将该设备送检。1bc189465ba909ce6538ac06d963869企业部门代表签名: 53a5a87445d9ecd06a7f052ba54a707审核员签名: 2021.04.20 |
| 纠正措施完成情况:53a5a87445d9ecd06a7f052ba54a707措施有效，同意关闭。审核组代表签名: 日期: |

可另附页