项目编号：0344-2021

审核员现场审核记录

企业名称:欧冠阀门科技有限公司

审核员：                     审核日期： 2021年 5月5 日 ~  5月5 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1计量职能 | 询问:技术部经理林少锋、质量管理部陈伟鑫、采购部经理郑秋琼、业务部经理洪佳伟四部门领导，及原材料检验李伟荣、产品出厂检验人员郑发平、阀门试压人员王振镇等工作人员，了解他们的计量职能，他们都清楚本部门和自己的工作职责。 | 技术部 质量管理部 采购部 业务部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量管理部已组织企业的技术部、业务部等相关部门识别原材料进厂检测、生产过程控制和产品最终检验顾客的测量要求，法律法规要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，同时通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量稳定性较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 符合标准要求。 | 技术部 质量管理部 业务部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 查：企业质量目标 编号：QR-6.2-01《2020质量目标及实施一览表》和编号：QC-6.2-02《2020部门分解目标》分解到个部门和车间，有具体目标可以测量。公司制定了7项测量管理体系的质量目标。公司提供编号： QR-6.2-01质量目标及实施一览表一份，编制：王泽友，审核：吴文忠。 查质量管理部分解目标：测量设备配备率≥98%、强检测量设备受检率100%、计量确认按计划完成率≥95%、因测量过程失控造成误判数量≤1件。 业务部分解目标：计量服务顾客满意度≥80%。 | 技术部 质量管理部 业务部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查编号：OG-6.1.2-01 2021 《2020年度培训计划》1份，所查编号：OG-6.1.2-02《培训签到/评价表》7份，分别从参加培训人员、培训目的、培训内容摘要、考试方式、培训有效性综合评定意见等5个方面对本次培训进行评价，并保存测量人员档案资料和培训记录。 公司提供职业能力证书6本，分别是金相检验、材料力学性能等。抽查证书编号：CSM200326000154物理性能检验员三级王泽友,发证日期：2020.01.13，发证机构：中国计量测试学会职业能力评价中心。 抽查证书编号：CSM200326000158物理性能检验员三级林少锋,发证日期：2020.01.13，发证机构：中国计量测试学会职业能力评价中心。 符合标准要求。 | 技术部 质量管理部 采购部 业务部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 现场查技术部执行的产品标准：标准编号 GB/T 12232《通用阀门法兰连接铁制闸阀》、标准编号：GB/T12238-2008《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》等2份文件，标准现行有效并受控。 查质量管理部执行的标准，编号：GB/T 6060.1-2018《表面粗糙度比较样块第 1 部分：铸造表面》、标准编号：GB/T 231.1-2018《金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》等2份文件，标准现行有效并受控。 所查采购部、业务部管理制度，文件现行有效并受控。特种设备文件《客户服务控制程序》、《顾客满意度调查控制程序规定》文件现行有效并受控，计量单位书写正确。 符合标准要求。 | 技术部 质量管理部 采购部 业务部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了OG/MP-01-2020 《测量软件管理程序》文件，规定了对软件的管理、测试、确认范围的控制要求。文件均受控有效。 技术部和质量管理部已识别数控立车CK5116G-2、卧式加工中心HTM-63H、超声波测厚系统、万能拉伸试验机HTS系统等9类软件，共14个软件。 编制的软件清单中包含测量过程、生产过程、测量结果在内的软件，清单中包括使用部门、使用地点、测试确认人及确认状态等信息。 所查编号：OG-JS-17《测量软件清单》中质量管理部里氏硬度计软件名称：里氏硬度计系统，软件编号：A130-00SM，由陈佳鑫负责测试确认审核：王泽友。日期：2021.01.06。 抽查编号：OG/QR 202003 ,验证日期：2021.01.10的测量软件确认过程验证记录表一份，验证人：陈佳鑫，审核人：王泽友软件的管理符合标准要求。 符合标准要求。 | 技术部 质量管理部 | 否 |
| 7 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了OG/MP-07-2020《测量记录管理程序》文件,规定了记录的控制要求。 抽查质量管理部关键测量过程记录：查编号：OG-JL-25,检验日期：2021.01.11进货检验记录单一份，检验项目有外管、尺寸、硬度、化学成分、机械性能、技术要求、检验方法等信息，检验员：林少华，检验责任人：陈佳鑫。 抽查编号：FZ2020WMM00403检验报告一份，产品名称：蝶阀，主检：曾南强，审核：黄美林，批准：郑积泉，由福建省特种设备检验研究院检验，检验日期：2020.10.15，保存期3年，信息量大，满足要求。 抽查编号：WFM202101092检测报告一份，产品名称：闸阀，审核：刘永胜，批准：吴建东，检测单位：由福浙江省泵阀产品质量检验中心，检验日期：2020.10.15，保存期3年，信息量大，满足要求。 符合标准要求。 | 技术部 质量管理部 | 否 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》共有56台纳入测量管理体系，A类18台，B类38台，已对测量设备进行AB分类管理。台账包括监视设备标准物质。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送至深圳华科计量检测有限公司检定/校准。 查编号为60164的内径千分尺2021.04.29校准合格。查202110的游标卡尺2021.04.29校准合格，现场标识、台账信息和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。 查编号为WEW-600的万能拉伸试验机2021.04.29校准合格。查编号为FR56221的耐震电接点压力表，2021.04.29校准合格。现场标识、台账信息和证书一致。 符合标准要求。 | 技术部 质量管理部 采购部 业务部 | 否 |
| 9 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 采购部建立了编号：CL-6.4-02合格供方名录，共5家企业纳入供方合格名录中，其中有测量设备厂家4家和测量设备检定/校准厂家1家。 抽查编号为:QR-8.4-01 检定/校准服务供方评价表1份，分别从业绩、他方经验、信誉，产品检验、试用，质量保证能力，资源状况（人、技、设备、资金），环境表现、安全业绩、产品价格及服务等6项内容对深圳华科计量检测技术有限公司的检定/校准机构进行综合评价。有保存评价记录，符合要求。 抽查编号:QR-8.4-01 测量设备供方评价表4份，从业绩、他方经验、信誉，产品检验、试用，质量保证能力，资源状况（人、技、设备、资金），环境表现、安全业绩、产品价格及服务等6项内容对科立诺旗舰店、亨瑞达贸易商行、德测五金专营店、吉泰科仪五金专营店等4家企业资质和提供服务范围进行评价，有保存评价记录。 符合标准要求。 | 采购部 质量管理部 | 否 |
| 10 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业编制OG/MP-12-2020《计量确认管理程序》。技术部、质量管理部有测量设备《计量确认明细表》，测量设备进行了计量确认，关键测量过程已经导出计量要求，测量设备验证方法正确。现场查看，企业暂无不合格测量设备，测量设备满足预期使用要求。 抽查重要测量过程：《阀杆硬度测量过程》，测量过程测量要求识别正确，计量性能测试方法正确。详见附件《计量要求导出和验证记录表》。 符合标准要求。 | 技术部 质量管理部 | 否 |
| 11 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立了QG/MP-13-2020《测量过程管理程序》，对纳入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备测量过程进行了识别，采用《计量确认和测量过程汇总一览表》进行汇总，按照控制规范中规定的频次进行监视。 公司共识别31个测量过程，质量管理部：识别18个测量过程，都分为一般和重要两类管理。 抽查了质量管理部《阀杆硬度测量过程》进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制。 查：《计量确认明细表》和《测量过程及控制一览表》，一览表中计量单位、监视方法等信息填写正确，信息量齐全。符合标准要求。 详见《测量过程控制检查表》及监视记录和控制图。 符合标准要求。 | 技术部 质量管理部 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的QG/MP-14-2020《测量不确定度管理程序》测量不确定度形成文件。关键过程进行了不确定度评定。 现场重点抽查了《阀杆硬度测量过程》，测量结果不确定度分析，不确定度评定方法正确，形成了《测量不确定度评定报告》。具体见附件。 符合标准要求。 | 技术部 质量管理部 | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业建立了OG/MP-15-2020《量值溯源管理程序》文件，确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准。 企业未建标测量设备均送至深圳华科计量检测技术有限公司进行检定/校准，CNAS L-8465检定校准单位资质符合要求。 可溯源到SI单位标准， 符合标准要求。 | 技术部 质量管理部 | 否 |
| 14 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 公司业务部和质量管理部每年一次调查，对外部和内部的顾客满意度进行测定，评价顾客的满意度，并将评价结果相关信息向相关部门反馈。 2021年3月22日全公司对技术部、质量管理部、财务部、仓库等5个部门员工进行了一次内部顾客调查，共发出内部顾客满意度调查表30份（每份10项），收回30份，调查结果均满足顾客的计量要求，顾客满意度96.7%。 2021年4月10日企业外部客户满意度评定表共发放30份（每份4项），收回30份，调查结果均满足顾客的计量要求，外部顾客满意度97.6%。符合标准要求。 公司目前无投诉记录。 符合标准要求。 | 业务部 质量管理部 | 否 |
| 15 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格控制管理程序》OG/MP-18-2020。 对体系的不符合项，不合格测量过程和不合格测量设备、不合格的分类、确认、标识、记录、隔离、评审、处置及改进做出规定。 经验质量管理部对内审过程中发现的2个不符合项，有原因分析，及时进行了纠正（预防）措施，按期完成整改。符合标准要求。 符合标准要求。 | 技术部 质量管理部 | 否 |
| 16 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制了OG/MP-19-2020《改进管理控制程序》，采取有效的纠正措施和预防措施，防止不合格再次发生或避免不合格发生，以完善测量管理体系，实施持续改进，提高测量质量。 质量管理部针对不符合能够按照管理规定进行整改纠正，同时做好内部预防工作。 符合标准要求。 | 技术部 质量管理部 | 否 |
| 17 | 计量单位使用情况？强制检定？ | 计量法制要求 | 查技术部、质量管理部《计量确认和测量过程汇总一览表》、《测量设备台账》材料（零、部件）质量检验记录单等文件、成品检验记录表、液压阀门试验台测试操作规程等计量单位的使用，符合法定计量要求。测量设备溯源合理。 企业技术文件计量单位使用规范，符合要求。查：公司有1件强检测量设备，能按规定的周期送检。符合要求。 | 技术部 质量管理部 采购部 业务部 | 否 |