测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 沧州中渤重工机械装备有限公司

编    号：   0162-2019

认证报告内容

1. 企业名称： 沧州中渤重工机械装备有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 南皮县付庄工业区

企业活动范围和场所：   河北省沧州市南皮县付庄工业区

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日5(人.日)，现场人日4(人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2019-10-25 8:00:00至2019-10-25 17:00:00，

现场审核： 2019年10月26日 上午至2019年10月27日 下午

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞠录梅 | 女 | 组长 | 13963660082 | 审核员 | 中认协评[2018]98号ISC[S]0234 |
| 刘文动 | 男 | 组员 | 15169406879 | 审核员 | 中认协评[2018]98号ISC[S]0235 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 王成智 | 丁青青 | 企管部 | 质检部 | 研发部 | 生产部 | 销售部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 公司总经理 | 管理者代表 | 赵文红 | 徐凤茹 | 曹唐浩 | 陈朋 | 李霞 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则》

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：资质许可范围内三次油气回收、油气回收在线监测、VOCS/毒害气体浓度在线监测、油品泄漏监测、防爆工具，计量仪器，防爆防静电仪器，消防安全器材设备的生产和销售。

12、文件审核情况说明：

12.1、收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

沧州中渤重工机械装备有限公司成立于2008年04月14日，注册资金陆仟万元整，营业证书上住所为南皮县付庄工业园。营业执照的登记时间为2019年9月17日，营业期限为2008年04月14日至2028年04月13日，法人资格满足要求。测量管理体系覆盖的产品及活动范围为: 资质许可范围内三次油气回收、油气回收在线监测、VOCS/毒害气体浓度在线监测、油品泄漏监测、防爆工具，计量仪器，防爆防静电仪器，消防安全器材设备的生产和销售。

企业未收到因产品质量方面的客户投诉。企业不是重点耗能单位。该公司于2019年4月30日，通过兴原认证中心有限公司的ISO 9001质量管理体系认证，证书有效期为2022年4月29日，通过ISO 45001职业健康安全管理体系认证，证书有效期为2022年4月29日。该公司获取了《防爆电气设备安装、修理资格证书》，发证日期为2019年8月1日，有效日期为2022年7月31日。企业产品执行标准为: 企业产品执行标准为: GB/T24459—2009 《铍铜合金防爆工具》等标准文件，现行有效并受控。

12.2、审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2019年6月1日，发布并实施企业测量管理体系CZZB-CL-2019《管理手册》和CZZB-CL(01-18)-2019《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质检部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它5个部门和相关生产车间，规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的人力资源、物质资源、信息资源、外部供方、计量确认、测量过程控制、测量不确定度评定、溯源性、纠正措施、改进等条款也分别制定了文件。企业采用过程方法编制了测量管理体系手册和程序文件，并配有组织机构图，测量管理体系职能分配表，明确规定了最高管理者的7项职责，主要计量职能部门——企管部的12项职责。并配备了生产工艺流程图。

经过阶段性文件审核，审核组认为：该企业的企业相关资质，符合国家和行业的法律法规有关规定。

12.3、评价客户现场的具体情况与客户的人员进行讨论，已确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业编制了《测量过程及控制一览表》，共识别了等14个测量过程，分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。重要的因素、过程、目标和运作的识别情况，为现场审核提供关注。识别关键测量过程3个，编制了《双梅扳手BE-CU淬火硬度检测测量过程控制规范》、《SUS 304厚度检测测量过程控制规范》等三个控制规范。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对5台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、检查了企业《计量确认验证记录表》，对有允差要求的5台测量设备进行了计量确认和验证。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。企业对《（双梅扳手）BE-CU淬火硬度检测测量过程》等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次，符合标准的要求。

12.3.4、企业的认证场所的确认及测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置，满足认证标准的需求。

12.4、评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2019年10月8日，组织了公司测量管理体系内审，管理者代表丁青青亲自参与审核。内审组对公司的5个部门和生产车间，进行了全要素的审核。此次内审中，共发现1个不符合项。有关责任部门生产部，制定了纠正措施，并进行限期整改工作，纠正措施已完成。2019年10月10日，内审中的发现的1个不符合项已关闭。审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

12.4.2、企业于2019年10月12日，开展了公司测量管理体系管理评审。会议由公司总经理王成智主持，管理者代表丁青青汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。会议对公司测量体系目前存在的计量目标的可行性管理问题、内审不符合项的纠正预防措施的有效性及实施情况进行评审。评审中提出测量设备操作规程不规范等方面的问题，制定了整改措施计划，并落实了质检部责任部门进行整改。审核组经现场确认已完成整改，编制了包括电子拉力试验机等4台测量设备操作规程。

13、现场审核情况：

审核组于10月26日到10月27日，利用2天的时间，根据审核计划，先后抽样检查了企业5个部门及生产车间，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司资质许可范围内三次油气回收、油气回收在线监测、VOCS/毒害气体浓度在线监测、油品泄漏监测、防爆工具，计量仪器，防爆防静电仪器，消防安全器材设备的生产和销售。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《双梅扳手BE-CU淬火硬度检测测量过程》等关键测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

审核组就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1、总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，职能部门作用发挥较好，企业测量管理体系人员14人，职责明确，具备应有相应资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求，共识别14个测量过程，《双梅扳手BE-CU淬火硬度检测测量过程》、《SUS 304厚度检测测量过程》等3个测量过程被列为关键测量过程。企业检验、测量及测量过程所用测量设备配备齐全。企业共有5台件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴；质检部负责测量设备全过程管理。每年度质检部负责制定测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作。企业对测量设备的溯源管理、使用、维护管理，基本符合标准要求，测量设备标识齐全。

实验室数显式材料扭转试验机（YCNZ-S500Nm）出厂日期2019.9，未提供有效的校准证书。不符合GB/T19022-2003 标准7.3.2溯源性 条款（计量职能的管理者应确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准）。属一般不符合项。

13.2、质检部、销售部建立《委外服务机构一览表》，抽查了对公司测量设备进行检定/校准的供委外服务机构共有1家为“沧州市计量测试所”，查《委外服务评价表》已进行资质评价。资质满足要求。抽查了对公司提供测量设备的《测量设备外部供方一览表》，共有包括莱州市德川试验仪器有限公司等5家，提供了游标卡尺、千分尺、洛氏硬度计等测量设备，资质满足要求。查《供方调查评价表》2份，已对电子万能试验机的外部供方济南永测工业设备有限公司进行评价，资料和相关记录齐全。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.3、质量目标完成情况：

企业制定了4条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准  GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相关条款内容。质量目标与计量方针一致，质量目标已分解。企业已对6月-9月质量目标完成情况进行统计。

公司的计量工作目标中“强制检定测量设备周期受检率100%”，按实际情况公司未有强制检定测量设备。不符合GB/T19022-2003 标准5.3 质量目标 条款（计量职能的管理者应为测量管理体系制定可行的质量目标）。属一般不符合项。

13.4、本次审核共出具一般不符合项两项，不符合项的纠正措施验证有效。

13.5、现场重点抽查了《双梅扳手BE-CU淬火硬度检测测量过程》，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.6、企业未建立最高计量标准开展检定和校准。企业所有的测量设备均委外送检到“沧州市计量测试所”机构进行检定、校准。“沧州市计量测试所”计量检定机构授权证书号：（冀）法计（2018）F007号。企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。随机抽查2份测量设备检定证书，编号为GJ56800的游标卡尺、编号为HR068749千分尺。检定证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。

13.7、测量过程控制

13.7.1、查关键测量过程控制：《双梅扳手BE-CU淬火硬度检测测量过程》，详见附件《测量过程检查表》；

13.7.2、现场重点抽查了《双梅扳手BE-CU淬火硬度检测测量不确定度评定》，不确定度评定方法正确，详见附件《不确定度评定报告》；

13.7.3、现场重点抽查了《双梅扳手BE-CU淬火硬度检测测量过程》有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》和附件《测量过程系统控制监视分析控制图》。

13.7.4、企业主要耗能为电和水；2018年能耗为：电：35000kWh,折标煤4.30吨标煤；水：390吨，折标煤0.09吨标煤,共消耗4.39吨标煤。不是重点用能单位。

14、审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2019年10月25日的文件审核和2019年10月26日-10月27日现场审核情况， 审核组认为，企业领导重视，专人负责测量体系的管理，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施。重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备都经检定/校准/验证。重要测量过程部分，进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，沧州中渤重工机械装备有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、建立健全公司测量过程作业指导文件，明确测量手段、测量方法和监控方法；

15.2、增加企业测量过程的识别项目；制定测量设备管控和存放办法；

15.3、加强内审员外出取证培训学习，使其业务水平的提升，以达到提高企业的内部管理水平目的。

15.4、制定原材料入库检验方法，根据企业需求增强检测频次，提高质量监控手段。

16、其他需要说明的事项:

无其他需要说明的事项

17、审核组组长（签字）：                                日期：

18、审核组成员(签字)：                                  日期：

19、审查人员（签字）：                                  日期：

20、法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21、北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：