项目编号：0346-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 永秀阀门有限公司

审核员：                                  审核日期： 2021年5月6日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量 职能 | 询问生产部的检验人员肖登忠、李光佐等，基本清楚自己的工作职责。 | 生产部 （生产车间） | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 通过询问业务部、生产部的相关人员，确定企业了解并满足顾客的计量要求， 提供了满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等，无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 生产部 （生产车间） | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量 目标 | 企业编制的YX/MM-2020 《测量管理体系管理手册》中制定了测量管理体系管理方针及7项质量目标，目标可测量，已分解，质检部归口管理公司的质量目标，对质量目标的考核规定了形式、时间，抽查生产部的分目标完成情况，各项均达标。 | 生产部 （生产车间） 办公室 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 企业编制了12个培训计划，涉及办公室、生产部、质检部；有相应的考核评价记录。 抽查：YX-6.1.2-02的培训签到/评价表，由办公室组织，培训主题为“测量管理体系文件培训”，考核形式为笔试，考题分为判断题、多（单）项 选择题、问答题，涵盖了测量管体系的主要内容；抽查管理者代表吴承艺和办公室洪晓萍的试卷，分别为90分和92分，培训效果显著。 | 生产部 （生产车间） 办公室 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：企业的外来文件清单中列举了31个在用的标准名称以及编号，均现行有效、受控。 抽查：生产部（生产车间）的偏心半球阀检验记录，编号YX-JL-35,检验 项目包括：壳体试验、空载操作试验、密封试验、阀体壁厚测量等，检验员：郭志伟，记录表信息全、能够使用法定计量单位。 | 生产部 （生产车间） | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了YX/MP-07-2020《测量记录管理程序》，规定质检部负责记录实施的监督检查；使用部门负责记录的准确性，对本单位产生的记录收集、整理和保存；记录填写人员对记录的真实、准确、规范和完整性负责。 抽查：阀体的进料检验 记录编号为：YX-JL-25, 检验依据为：YX-JS-03, 所用测量设备为游标卡尺、超声波测厚仪等，送检数20个，检验日期为2020年11月22日；检验员：郭志伟，检验责任人：胡庆友；检验结果均合格，同意入库。检验记录信息量满足要求，记录保存3年。 抽查：零部件加工流程记录 记录编号为：YX-JL-31，生产批号为P201102，规格型号为PQ34HX-10Q- DN250,数量20，分别进行粗车两端法兰及内孔、粗车密封面、精车两端法兰及内孔、精车密封面、镗孔、钻孔，日期为从2020年11月26日至29日。 | 生产部 （生产车间） | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量 设备 6.3.2环境 | 抽查《测量设备台账》，已对测量设备进行AB分类管理，共有52台件测量设备，其中A类测量设备27台件（3台强检），B类测量设备25台件,所有测量设备均处于有效的校准状态，有计量确认标识。企业未建立最高标准装置。 抽查：编号为H39735的高度游标卡尺，规格型号为0-500mm，2021年3月8日校准，校准单位为厦门精量校准检测技术有限公司，检验员：衣建红，建议再校准周期为1年。现场标识、台账信息和证书一致。 | 生产部 （生产车间） | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制的YX/MP-06-2020《测量软件管理程序》，规定了质检部负责对软件进行识别，建立软件管理台账，对软件管理的情况实施监督检查，负责软件方维护、测试、确认等技术工作；使用部门负责正确使用和保护软件的完整性和有效性。 企业目前在用测量软件23个，已识别CW6180卧式车床系统、XH数控车床等软件，验证和确认记录均完整有效。 | 生产部 （生产车间） | 否 |
| 9 | 是否监视测量管理体系中的计量确认和测量过程？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的YX/MP-13-2020《测量过程管理程序》中规定了质检部负责组织各有关部门对测量过程进行识别和策划，负责测量过程的监督管理。 各部门负责测量过程的实施和控制，负责编制本部门的计量要求和计量特性要求，制定监视范围、监视点、监视项目和方法，并形成作业文件，负责计量验证、测量过程监视和监视数据的具体实施。 | 生产部 （生产车间） | 否 |
| 10 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量过程、以及不合格测量设备。 | 生产部 （生产车间） | 否 |
| 11 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制了YX/MP-19-2020《持续改进管理程序》，规定了管理者代表：负责审核测量改进活动计划，协助总经理组织各项重大测量改进活动，监督检查各部门日常测量改进活动；协调纠正措施和预防措施的实施过程。品管部组织对不合格和潜在不合格的原因分析、制定相应的纠正和预防措施、跟踪和验证纠正预防措施的执行、评审纠正预防措施的实施效果。 | 生产部 （生产车间） | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制 要求 | 企业规定了质检部负责法定计量单位的应用考核和监督检查；负责法定计量单位的宣贯和培训； 抽查：2021年3月8日，蝶板进货检验记录单，均能够正确使用法定计量单位。 抽查：企业强检的3只压力表，已送检具有相应资质的福建恒新源计量检测有限公司检定校准；企业无定量包装。 | 生产部 （生产车间） | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电，每个月电耗、天然气用量分别由供电、供气部门提供的数据。企业的用水采用自有深井。自2020年4月至2021年3月，年度用电用气耗57.61吨标煤，不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 14 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 抽查：高压电工证，持证人：洪元合，许可证编号141910-006670，证书授权单位为国家能源局福建监管办公室，发证日期：2016年07月27日。 抽查：第三方检测报告 抽查报告编号：QZ2020FQC03647, 设备品种为电动单梁起重机，设备代码41GZ12345678920140594，检验单位：福建省特种设备检验研究院，检验人员：杨振明、何曙辉，检验日期2020年5月21日，检验均合格，下次检验日期为2022年5月。 查：企业的建设项目环境影响报告表，南安市环境保护局于2010年11月26日根据企业的环境影响评价结论，同意永秀阀门有限公司建设。 | 办公室 | 否 |