不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **■OHSMS****Q:监查1,O:监查1** |
| **受审核方** | **浙江澳华机电制造有限公司** |
| **受审核部门** | **供销部** | **陪同人员** | **张琴芳** |
| **不符合事实描述:**未提供销售合同（单相干式变压器）的评审。**上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.2.3 条款** **□ GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****□ ISO45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般**伍光华伍光华**审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：2021.4.19 日 期：2021.4.19 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****验证了纠正措施和整改材料，纠正有效。**伍光华 **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**