[image: image1.png]





[image: image2.png]t

«»:ﬁ—Aﬁ

)| —



北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. 


  编  号：0053-2019
   计量要求导出和计量验证记录表
	测量过程名称
	副箱壳体铣面尺寸检测
	被测参数要求(含公差)
	155(±0.05）mm

	被测参数要求识别依据文件
	工艺文件《1-3机加工序卡》

	计量要求导出方法（可另附）
1．测量要求：副箱壳体铣面尺寸控制在155(±0.05）mm，T=0.1mm；
2．测量过程最大允许误差：△允=T×（1/3～1/10）=0.1×1/3=0.03mm（取1/3)；
3．测量范围的确定

副箱壳体铣面尺寸控制在155(±0.05）mm，向两边延伸测量范围为（150--160）mm，所以选用量程为（150～175）mm的外径千分尺就可以满足要求。

4.测量设备校准不确定度的导            =0.01mm（该千分尺由宝鸡市质量技术检验检测中心检定合格，可不导出测量设备的校准不确定度）。

	计量检定/校准过程
	测量设备名称
	型号规格
	设备特性
(示值误差等)
	检定证书
编号
	检定日期

	
	外径千分尺
	(150-175)mm
	±7μm
	BJJL201909190202
	2019.9.19

	计量验证记录
测量设备的最大示值误差为±7μm，既±0.007mm，与导出的最大允许误差±0.015mm相比，满足测量过程的计量要求。
选择测量范围（150～175）mm的外径千分尺，覆盖导出的计要要求（150-160）mm，满足要求。

测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，均满足测量过程的计量要求。
验证结论：(符合   □有缺陷    ☑不符合         （注：在选项上打√，只选一项）
验证人员签字：李卓                               验证日期：2019年6月20日

	审核记录：
该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。
 审核人员签字：
受审核方代表签字：                                    审核日期：2019 年10月28日


1

