编号：0013-2017-2021

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 大庆诺思环保科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质检部 陪同人员:bbd0d4a269099327bb8ae2a84e744d5 |
| 不符合事实描述：在质检部发现一块，编号16.0182031规格为0-1.6MPa的耐振压力表 没有纳入测量设备台账管理，不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1条款 测量设备  不符合认证审核准则条款号：不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1条款 测量设备  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√\_\_\_\_\_；  审核员(签名)\_\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 陪同人员(签名)\_bbd0d4a269099327bb8ae2a84e744d5\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_23dde508d525da1af08ae0382fe447f  日期:2021.4.24 |
| 纠正措施: 1 立即将该耐振压力表纳入测量设备台账管理。  2 对公司所有测量设备进行检查，杜绝类似问题的发生  企业部门代表签名: 23dde508d525da1af08ae0382fe447f 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。  审核组代表签名: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2021.4.24 |

可另附页