项目编号：0354-2021

审核员现场审核记录

企业名称：上海宝鸟服饰有限公司

审核员： 审核日期：2021年05月10日 上午至2021年05月12日 上午 (共2.5天)

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问信息部、采购部、物流计划部部门领导，采购部3项职能、物流计划部2项职能，信息部1项职能。 | 信息部 采购部 物流计划部 财务部 | 不列入 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 品管部组织企业已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备，经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明产品质量满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 计量要求导出和验证，详见抽样记录《面料径向缩率检验计量要求导出和计量验证记录》内容。 | 信息部 采购部 物流计划部 财务部 | 不列入 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 企业编制《计量目标管理控制程序》，规定了公司的计量工作目标4项，质量目标与计量方针一致，质量目标已分解考核。有2021年度1-3月份实施结果统计分析汇总。质量目标完成情况良好，已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。使其符合GB/T 19022-2003标准要求，更具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 信息部 采购部 物流计划部 财务部 | 不列入 |
| 4 | 是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价） | 6.1.2 能力和培训 | 查《2020年培训计划》，全年计划培训1次，查培训记录。企业已于分别于2020年11月30日组织了质量手册、程序文件宣贯和GB/T19022测量管理体系 测量过程和测量设备标准宣贯培训，有计划、有记录。 | 信息部 采购部 物流计划部 财务部 | 不列入 |
| 5 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编写了《测量管理体系质量手册》共1册，《测量管理体系程序文件》共20个，覆盖标准的全部要素。发布实施时间为2020年11月15日。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 企业产品依据的主要技术标准为GB/T 2664-2017《男西服、大衣》、GB/T2665-2017《女西服、大衣》、GB/T2660-2017《衬衫》，等均受控有效，符合要求。 | 信息部 采购部 物流计划部 财务部 | 不列入 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业编制了《测量软件管理程序》规定格式测量软件的要求。并建立了测量软件台账，信息部为测量软件管理的职能部门。 已识别MTM服装量身定制系统软件，查企业提供了MTM服装量身定制系统软件验证和确认记录。 | 信息部 采购部 物流计划部 财务部 | 不列入 |
| 7 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3 记录 | 企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。 查《面料径向缩率检验测量过程》检验记录等符合要求。 | 信息部 采购部 物流计划部 财务部 | 不列入 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 查企业《测量设备管理程序》，规定了测量设备管理的要求及测量设备列入体系管理方法，规定了由品管部负责测量设备全过程管理。 查企业已将28台测量设备纳入《计量器具台账》中进行管理。查台账中出厂编号HY00812的压力表，包括该设备的规格型号、出厂编号、制造厂、周期间隔、使用地点，检定校准日期，分类管理、管理状态等，信息基本符合标准要求。其检定日期为2020年12月21日，有效日期2021年6月20日。检定机构为“上海市松江区计量质量检测所”，查该测量设备周期间隔为6个月，校准证书信息和台账相符。 | 信息部 采购部 物流计划部 财务部 | 不列入 |
| 9 | 企业对提供测量 设备和辅助材料、 消耗性材料和提 供服务的外部供 方如何识别、选 择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。采购部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供应商名录》，企业测量设备溯源上海市松江区计量质量检测所和上海市计量测试技术研究院华东国家计 量测试中心。采购部对其资质、授权范围等进行了确认。 | 信息部 采购部 物流计划部 财务部 | 不列入 |
| 10 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 采购部采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通，查2020年顾客满意度调查，满意度为99.33%。 | 信息部 采购部 物流计划部 财务部 | 不列入 |
| 11 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 | 信息部 采购部 物流计划部 财务部 | 不列入 |
| 12 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 信息部 采购部 物流计划部 财务部 | 不列入 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要能耗品种为：2020年耗电2912272千瓦时、耗天然气471770立方米、水耗98688吨等，2020年总能耗折合标煤993.82吨,不是重点用能单位。 | 信息部 采购部 物流计划部 财务部 | 不列入 |
| 14 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备3台件，实际配备3台件，配备率满足要求。 进出次级用能单位应配备20台件，电能表15台件、水表5台件，实际配备20台件，配备率满足要求。 | 信息部 采购部 物流计划部 财务部 | 不列入 |
| 15 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能配备的测量设备电能表，0.5级准确度等级满足要求。按配备率100%查验。进出次级用能配备的测量设备电能表、水表，电能表2.0级，水表2.0级，准确度等级满足要求。按配备率80%查验。 | 信息部 采购部 物流计划部 财务部 | 不列入 |
| 16 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查验配备的能源测量设备均已经过校准。 | 信息部 采购部 物流计划部 财务部 | 不列入 |
| 17 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 财务部为能源计量管理部门对能源计量进行统计数、平衡、分析和考核，配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致，证明企业能源测量数据来自测量设备。 | 财务部 | 不列入 |